Единый стандарт подготовки и предоставления материалов проектной документации в электронном виде в рамках проекта «Концепция развития единого геоинформационного пространства города Красноярска»

Для обеспечения возможности обмена электронной информацией со всеми взаимодействующими службами и организациями, департаментом градостроительства предлагается установить единый стандарт подготовки и предоставления вышеуказанных материалов в электронном виде.

Настоящий стандарт представляет собой требования к формату электронных документов, представляемых для выдачи разрешения на строительство и размещения документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее ИСОГД). Данный документ разработан в соответствии со ст. 51, 56 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом «Об электронной подписи», от 06.04.2011 №63-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. №553 "О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов", Приказом Минстроя России от 21.11.2014 №728/пр.

1. Основные требования к материалам, предоставляемым в электронном виде.

1.1 Материалы в электронном виде предоставляются на CD носителе с сопроводительным письмом, где содержится всю необходимая информация и дополнительные пояснения.

1.2 Материалы должны быть записаны на диск, оформление обложки диска представлено в приложении 1. Диск должен содержать файл с информацией о разработчике проекта, лицензии, содержании материалов, дате записи.

1.3 Электронные документы представляются в следующих форматах:

а) pdf, rtf, doc, docx, xls, xlsx (для документов с текстовым содержанием);

б) pdf, dxf, мif/мid jpeg, tif (для документов с графическим содержанием);

1.4 Формат pdf представляется с обязательной возможностью копирования текста.

1.5 Электронные документы должны содержать:

а) текстовые фрагменты (включаются в документ как текст с возможностью копирования);

б) графические изображения.

5. Структура электронного документа включает:

а) содержание и поиск данного документа;

б) закладки по оглавлению и перечню содержащихся в документе таблиц и рисунков.

1.6 Представляемые для предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и для размещения в ИСОГД электронные документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись).

1.7 В целях представления электронных документов сканирование документов на бумажном носителе осуществляется:

а) непосредственно с оригинала документа в масштабе 1:1 (не допускается сканирование с копий) с разрешением 300 dpi;

б) в черно-белом режиме при отсутствии в документе графических изображений;

в) в режиме полной цветопередачи при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста;

г) в режиме "оттенки серого" при наличии в документе изображений, отличных от цветного изображения.

1.8 В случае если проектная документация формируется с применением специализированного программного обеспечения, предназначенного для формирования проектной документации в форме электронного документа (без воспроизведения на бумажном носителе), такой электронный документ заверяется электронной подписью лица (лиц), участвующего(щих) в разработке проектной документации, осуществляющего(щих) нормоконтроль и согласование проектной документации, и электронной подписью лица, уполномоченного на представление документов для выдачи разрешения на строительство и для размещения документов в ИСОГД.

1.9 В случае невозможности обеспечения лиц, уполномоченных за подготовку проектной документации, электронной подписью на отдельные документы, разделы (тома) проектной документации оформляется информационно-удостоверяющий лист на бумажном носителе, содержащий обозначение электронного документа, к которому он выпущен, фамилии, подписи лиц, осуществляющих разработку, проверку, согласование и утверждение электронного документа, дата и время последнего изменения документа.

Информационно-удостоверяющий лист сканируется в соответствии с пунктом 1.7 и заверяется электронной подписью лица, уполномоченного на представление документов для выдачи разрешения на строительство и для размещения документов в ИСОГД.

1.10 Наименование электронного документа должно соответствовать наименованию документа на бумажном носителе.

1.11 Структура электронного документа:

а) папка-каталог "Проектная документация";

б) папка-каталог "Результаты инженерных изысканий".

1.12 Состав и содержание папки-каталога "Проектная документация" должны соответствовать составу разделов проектной документации, каждый раздел проектной документации должен содержаться в отдельной папке (каталоге), названия папок должны соответствовать названиям разделов.

1.13 Состав и содержание папки-каталога "Результаты инженерных изысканий" должны соответствовать видам работ по инженерным изысканиям, каждый вид работ по инженерным изысканиям должен содержаться в отдельной папке (каталоге), названия папок должны соответствовать видам работ по инженерным изысканиям.

2. Требования по предоставлению графических материалов, чертежей в электронном виде.

2.1 Графические материалы представляются в форматах pdf, dxf, tab, mid/mif, shp, jpeg, tif.

2.2 Графические приложения проектной документации одного раздела группируются в одни файл формата pdf.

2.3 Для внесения информации о проектируемом объекте капитального строительства в ИСОГД  и определения соответствия проектируемого объекта чертежу градостроительного плана земельного участка чертежи «Схема планировочной организации» и «Сводный план инженерных сетей» предоставляются в формате графического редактора dxf, и (или)  jpeg, tif с привязкой к местной системе координат, и (или) в векторном формате tab, mid/mif, shp.

2.3.1 Требования для чертежей, предоставляемых в формате dxf:

- один файл должен содержать один чертеж;

- чертеж должен быть выполнен в масштабе с привязкой к местной системе координат города Красноярска;

- наименование и инвентарный номер чертежа должны соответствовать пояснительной записке;

- все рабочие слои в файле dxf должны иметь наименование в соответствии с наименованием объектов, которые на них находятся;

- каждый объект, в зависимости от его назначения, должен отвечать требованиям принадлежности его к определенному слою, использование на одном слое различных по назначению объектов или одних и тех же объектов на разных слоях не допускается;

- в чертежах не должно быть «лишней» информации, например на схеме планировочной организации не должно быть слоев проектируемых инженерных сетей;

- на слое «0» не должно быть объектов;

- в чертеже все слои должны быть «включены», наличие в чертежах «выключенных» дополнительных слоев не допускается;

- для указания объектов в чертеже должны использоваться следующие примитивы:

1) линейные объекты (например, сети) – «полилиния»;

2)  площадные объекты (контур здания) – «полилиния замкнутая»;

3) контура – «полилиния» (использование примитива «отрезок» для обозначения линейных и площадных объектов не допускается).

Цвет, тип и толщина примитивов в соответствии с нормативами.

-  в составе чертежа в обязательном порядке должен быть слой с указанием границы земельного участка (земельных участков), на котором осуществляется проектирование.

2.3.2  Требования для чертежей, предоставляемых в формате jpeg, tif:

- один файл должен содержать один чертеж;

- наименование и инвентарный номер чертежа должны соответствовать пояснительной записке;

- растровые материалы должны иметь географическую привязку к местной системе координат города Красноярска  в виде файлов:  *. tab,  *.w, *.kml;

- растровые материалы должны иметь хорошее разрешение, позволяющее прочитать всю информацию на чертеже.

2.3.3 Требования для чертежей, предоставляемых в векторном формате (tab, mid/mif, shp).

2.3.3.1 Общие требования:

- материалы должны быть выполнены в местной системе координат города Красноярска;

- рабочие таблицы (слои) чертежа в векторном формате должны быть сформированы в рабочий набор и размещены в отдельный каталог, наименование которого соответствует названию чертежа;

- материалы должны быть выполнены в соответствии требованиями  правил цифрового описания объектов. (см. пункт 2.3.3.1)

- все рабочие таблицы (слои) чертежа должны иметь наименование в соответствии с наименованием объектов, которые на них находятся, каждый чертеж сопровождается аннотацией, регламентирующей порядок и состав описания векторной графической информации;

- каждый объект, в зависимости от его назначения, должен отвечать требованиям принадлежности его к определенному слою, использование на одном слое различных по назначению объектов или одних и тех же объектов на разных слоях не допускается;

2.3.3.2 Правила цифрового описания площадных объектов:

- площадные объекты имеют метрическое описание в виде последовательности координат граничных точек замкнутых контуров объектов,  при этом координаты первой и последней точек совпадают;

- направление цифрования площадных объектов произвольное, исключения составляют площадные объекты с усложненными элементами граничного контура, элементы отягощения (зубцы, оттенение и т.п.) остаются справа по ходу цифрования;

- при совпадении контура площадного объекта с линейными объектами, граничными точками являются точки их осевых линий;

- граничными точками площадного объекта являются точки контура другого площадного  объекта, в местах их примыкания друг к другу;

- границы объектов площадной локализации имеют одинаковое количество точек между собой и одинаковое количество точек с линейными объектами, их  ограничивающими;

- не допускается пересечение или наложение площадных объектов в одном или нескольких слоях, если слои обладают топологической связностью и не допускают наложений и (или) пересечений;

- не допускаются самопересечения контуров площадных объектов в виде петель;

- узловые должны быть сформированы 	в местах примыкания объектов друг к другу, в местах смены характера локализации, в месте соединения площадного или линейного объектов с точечным объектом;

- пересечение площадного объекта линейным не является основанием для деления площадного на самостоятельные объекты.

2.3.3.3 Правила цифрового описания линейных объектов:

- линиями, однозначно определяющими положение линейных объектов, являются, как правило, осевые линии соответствующих условных знаков выражающихся в масштабе карты;

- линейные объекты имеют метрическое описание в виде последовательности координат точек осевой линии объектов;

- линейные объекты в зависимости от задания направления цифрового описания могут быть с произвольным направлением цифрового описания и 	с однозначным (определенным) направлением цифрового описания;

- в произвольном направлении описываются объекты чертежа, имеющие симметричное отображение, для которых последовательность координат текущих точек не имеет значения при формировании изображения и использовании информации;

- объекты, имеющие асимметричное изображение условного знака (элементы, осложненные «зубцами», оттенением и т.п.) описываются таким образом, чтобы данный элемент находился справа по ходу цифрования».

- однозначно определенное направление описания для линейных объектов осуществляется при наличии у них особенностей отображения (самотечные канализационные коллекторы, реки и т.п.).

- пересечения (разрывы) изображения линейных объектов с надписями и другими линейными объектами не являются основанием для деления этих объектов на части;

- координаты точек пересечения (ветвления) объектов должны совпадать в пересекающихся объектах, если допускается формирование общей точки;

- расположенные на линейных объектах точечные объекты не приводят к разделению линейных объектов на части, если атрибуты объектов не изменяются;

- метрика линейного объекта доводится до осевой линии линейного объекта, изображаемого в две линии;

- узловые точки метрики должны быть сформированы в местах пересечения наземных линейных объектов, расположенных на одном уровне, друг с другом, исключения составляют пересечения объектов, расположенных на разных уровнях и фактически не взаимодействующих друг с другом;

2.3.3.4 Правила цифрового описания точечных объектов:

- точечные объекты имеют метрическое описание в виде координат одной точки и используются для отображения объектов, не выраженных в масштабе карты в виде условных знаков.

- для условных знаков, имеющих правильную геометрическую форму, положению объекта на местности соответствует геометрический центр знака условного знака;

- для условных знаков, имеющих форму перспективного изображения объектов, положению объекта на местности соответствует середина основания знака;

- для условных знаков в виде фигуры с прямым углом положению объекта на местности соответствует вершина прямого угла;

- для условных знаков в виде сочетания нескольких фигур положению объекта на местности соответствует геометрический центр нижней фигуры;

- для условных знаков в виде сочетания нескольких асимметричных фигур положению объекта на местности соответствует геометрический центр фигуры;

- если внемасштабный (точечный) условный знак всегда имеет однозначную ориентацию независимо от его местоположения, то он цифруется одной точкой, располагаемой в главной точке условного знака;

- если местоположение условного знака определяется ориентацией объекта на местности или положением относительно других объектов, то обязательно задается угол поворота или дополнительно к главной точке объекта цифруется вторая точка, задающая  направление ориентации объекта, способ задания направления (вторая точка или угол поворота) зависит от программного продукта.

Документы, принятые, утвержденные, выданные органом или организацией, уполномоченными на выдачу таких документов предоставляются в электронном виде в соответствии с требованиями, указанными в приложении 1 настоящего документа.

Наименование организации Адрес Реквизиты Печать организации Подпись Приложение 1 CD диск Гриф Инв. № Экз. 1 Наименование объекта капитального строительства Содержание диска: Кем и когда произведена запись на диск