УТВЕРЖДЁН

 Решением общего собрания членов ТСЖ «АВАНГАРД»

 Г. Красноярск, ул. Щорса,30

 Протокол № 1 от 13.03.2014г.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ**

**ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ**

**ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ**

**24.05.2011Г. № 290 – П**

**ЖИЛОГО ДОМА ТСЖ «АВАНГАРД» НА 2014 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №П/П | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий |  | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия |
| 1. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | Рациональное использование тепловой энергии | компрессор | Энергосервисная организация |  | Плата за содержание и ремонт жилого фонда | Периодический осмотр |
| 2. | Ремонт изоляции системы отопления и системы ГВС | 1)Рациональное использование тепловой энергии | Изовер фольгированный(энергофлекс)Теплоизоляционное волокно | ТСЖ |  | Плата за содержание и ремонт жилого фонда | Периодический осмотр |
|  |
| 3. | Утепление дверных блоков на входе в подъезд и обеспечение автоматического закрывания дверей | Снижение утечек тепла через двери подъездов | Резиновая изоляция, автоматические дверные доводчики | Обслуживающая организация «Домофон-Сервис» |  | Оплата по отдельному договору | Периодический осмотр |
| 4. | Установка балансировочников на подъездное отопление | Рациональное использование тепловой энергии | балансировочник | ТСЖ | Плата за содержание и ремонт жилого фонда |  | Периодический осмотр |
| 5. | Утепление межпанельных швов | Экономия тепло - энергии |  | Привлеченная организации | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр |
| 6. | Обеспечение циркуляции воды в системе ГВС | Бесперебойная подача горячей воды | Установка дополнительного насоса | ТСЖ |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр |
| 7. | Замена ламп накаливания в подъездах на 1-х этажах и на входе подъезды на энергоэффективные лампы | Экономия электроэнергии | Люминисцентные лампы | ТСЖ |  |  | Периодический осмотр |
| Плата за содержание и ремонт жилого помещения |
| 8. | Замена ламп накаливания на светодиодные светильники | Экономия электроэнергии | Светодиодные светильники с датчиком движения | ТСЖ | Плата за содержание и ремонт жилого фонда |  | Периодический осмотр |

|  |
| --- |
|  |

Председатель правления ТСЖ «Авангард» Н.Ф. Мелашенко