**ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, КОТОРЫЕ ВОЗМОЖНО ПРОВОДИТЬ В МНОГОВКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО УЛ. Щорса 30 на 2013 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Цель  мероприятия | Применяемые технологии,  Оборудование и материалы | Возможные  Исполнители мероприятий | Источник  Финансирования  Расходы на выполнение мероприятий | Окупаемость и энергетическая эффективность |
| 1. | Замена теплового узла учета по ГВС и отоплению | Экономия тепло - энергии | Установка современных приборов учёта | ООО «ТеплоКип-монтаж» | Из фонда капитального ремонта | До 3-х лет  15% |
| 2. | Утепление межпанельных швов | Экономия тепло - энергии |  | Привлеченная организации | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 12 месяцев  15-30% |
| 3. | Обеспечение циркуляции воды в системе ГВС | Бесперебойная подача горячей воды | Установка дополнительного насоса | ТСЖ | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 12 месяцев |
| 4. | Замена ламп накаливания в подъездах на 1-х этажах и на входе подъезды на энергоэффективные лампы | Экономия электроэнергии | Люминисцентные лампы | ТСЖ | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 6 месяцев  20% |
| 5. | Установка нового дверного проёма в тамбуре 2 подъезда | Экономия тепло - энергии | Двери из металлопластика | Привлечённая организация | Капитальный ремонт | До 3-х лет  15% |

Председатель правления ТСЖ «Авангард» Л.Г. Богатырёва