**ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, КОТОРЫЕ ВОЗМОЖНО ПРОВОДИТЬ В МНОГОВКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО УЛ. Щорса 30 на 2013 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Цельмероприятия | Применяемые технологии,Оборудование и материалы | ВозможныеИсполнители мероприятий | Источник ФинансированияРасходы на выполнение мероприятий | Окупаемость и энергетическая эффективность |
| 1. | Замена теплового узла учета по ГВС и отоплению | Экономия тепло - энергии | Установка современных приборов учёта | ООО «ТеплоКип-монтаж» | Из фонда капитального ремонта | До 3-х лет15% |
| 2. | Утепление межпанельных швов | Экономия тепло - энергии |  | Привлеченная организации | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 12 месяцев15-30% |
| 3. | Обеспечение циркуляции воды в системе ГВС | Бесперебойная подача горячей воды  | Установка дополнительного насоса  | ТСЖ | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 12 месяцев |
| 4. | Замена ламп накаливания в подъездах на 1-х этажах и на входе подъезды на энергоэффективные лампы | Экономия электроэнергии  | Люминисцентные лампы  | ТСЖ | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 6 месяцев20% |
| 5. | Установка нового дверного проёма в тамбуре 2 подъезда | Экономия тепло - энергии | Двери из металлопластика | Привлечённая организация | Капитальный ремонт | До 3-х лет15% |

Председатель правления ТСЖ «Авангард» Л.Г. Богатырёва