ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: УЛ.М.ГОДЕНКО, д.3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые  технологии,  оборудование и  материалы | Исполнители  мероприятий | Источник финансирования | Примечание  |
| I. Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |
| Система отопления |
| 1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии;2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления  | Балансировочные вентили, запорные вентили, воздухо- выпускные клапаны  | ООО «УК «Счастье в доме» | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  Выполнено |
| 2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления  | 1) рациональное использование тепловой энергии;2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления  | Промывочные машины и реагенты  | ООО «УК «Счастье в доме»  | плата за содержание и ремонт жилого помещения  |   Выполнено |
| 3 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопленияв подвальных помещениях с применением энергоэффективныхматериалов  | 1) рациональное использование тепловой энергии;2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления  | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | ООО «ССК» ООО «УК «Счастье в доме»  | плата за содержание и ремонт жилого помещения  |  Выполнено |
| 4 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии  | Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме  | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений  | ООО «ССК»  | ООО «ССК»  | Выполнено  |
| Система горячего водоснабжения |
| 5 | Ремонт изоляции теплообменников итрубопроводов системы ГВС вподвальных помещениях с применением энергоэффективныхматериалов  | 1) рациональное использование тепловой энергии;2) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС  | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | ООО «УК «Счастье в доме»  | плата за содержание и ремонт жилого помещения  |  Выполнено |
| 6 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды  | Учет горячей воды, потребленной в многоквартирном доме  | Прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений  | ООО «ССК»  | ООО «ССК»  | Выполнено   |
| Система электроснабжения |
| 7 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективныелампы  | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения  | Люминесцентные лампы, светодиодныелампы  | ООО «УК «Счастье в доме»  | плата за содержание и ремонт жилого помещения  |  Выполнено |
| 8 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии  | Учет электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме  | Прибор учета электрической энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений  | ООО «ССК»  | ООО «ССК»  | Выполнено   |
| Дверные и оконные конструкции |
| 9 | Заделка, уплотнение и утепление дверныхблоков на входе вподъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии;3) усиление безопасности жителей  | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики идр.  | ООО «УК «Счастье в доме»  | плата за содержание и ремонт жилого помещения  |  Выполнено |
| 10 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений  | 1) снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) рациональное использование тепловой энергии  | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией  | ООО «УК «Счастье в доме» | плата за содержание и ремонт жилого помещения  | Выполнено  |
| 11 | Установка дверей и заслонок в проемах чердачныхпомещений  | 1) снижение утечек тепла через проемы чердаков; 2) рациональное использование тепловой энергии  | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки  | ООО «УК «Счастье в доме»  | плата за содержание и ремонт жилого помещения  | Выполнено |
| 12 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах  | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии  | Прокладки, полиуретановая пенаи др.  | ООО «ССК»  | ООО «ССК»  | Выполнено  |