Приложение 1

к Решению

Красноярского городского Совета

от 28 декабря 2005 г. N В-160

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

(в ред. Решения Красноярского городского Совета

от 26.12.2006 N В-268)

┌───────────────────────────┬─────────┬──────────────┬────────────┐

│  Виды коммунальных услуг  │ Единица │  На 1 кв. м  │ На одного  │

│                           │измерения│общей площади │проживающего│

│                           │         │    жилого    │  человека  │

│                           │         │  помещения   │            │

├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┤

│1. Центральное отопление   │Гкал в   │              │            │

│                           │мес.     │        0,0244│     -      │

│(строка 1 в ред.  Решения  Красноярского  городского  Совета   от│

│от 26.12.2006 N В-268)     │         │              │            │

├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┤

│2. Горячее водоснабжение:  │         │              │            │

│(строка 2 в ред.  Решения  Красноярского  городского  Совета   от│

│от 26.12.2006 N В-268)     │         │              │            │

├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┤

│2.1. Жилые помещения в     │         │              │            │

│домах (кроме комнат в      │         │              │            │

│общежитиях):               │         │              │            │

│а) при наличии ванн        │л в сут. │      -       │     176    │

│                           │куб. м в │      -       │       5,35 │

│                           │мес.     │              │            │

│б) при отсутствии ванн     │л в сут. │      -       │     100    │

│                           │куб. м в │      -       │       3,04 │

│                           │мес.     │              │            │

│(строка 2.1 в ред. Решения Красноярского  городского  Совета   от│

│от 26.12.2006 N В-268)     │         │              │            │

├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┤

│2.2. Комнаты в общежитиях: │л в сут. │      -       │      60    │

│а) с общими душевыми       │куб. м в │      -       │       1,82 │

│                           │мес.     │              │            │

│б) с душами при всех жилых │л в сут. │      -       │      70    │

│комнатах                   │куб. м в │      -       │       2,13 │

│                           │мес.     │              │            │

│в) с общими кухнями и      │л в сут. │      -       │      90    │

│блоками душевых на этажах  │куб. м в │      -       │       2,74 │

│при жилых комнатах в каждой│мес.     │              │            │

│секции здания              │         │              │            │

│(строка 2.2 в ред. Решения Красноярского  городского  Совета   от│

│от 26.12.2006 N В-268)     │         │              │            │

├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┤

│3. Холодное водоснабжение: │         │              │            │

│(строка 3 в ред.  Решения  Красноярского  городского  Совета   от│

│от 26.12.2006 N В-268)     │         │              │            │

├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┤

│3.1. Жилые помещения в     │         │              │            │

│домах (кроме комнат в      │         │              │            │

│общежитиях):               │         │              │            │

│а) с горячим водоснабжением│л в сут. │      -       │     250    │

│при наличии ванн и системы │куб. м в │      -       │       7,61 │

│водоотведения              │мес.     │              │            │

│б) с системой водоотведения│л в сут. │      -       │     200    │

│и ваннами без горячего     │куб. м в │      -       │       6,08 │

│водоснабжения              │мес.     │              │            │

│в) с системой водоотведения│л в сут. │      -       │     160    │

│без ванн                   │куб. м в │      -       │       4,87 │

│                           │мес.     │              │            │

│г) без централизованной    │л в сут. │      -       │      50    │

│системы водоотведения      │куб. м в │      -       │       1,52 │

│                           │мес.     │              │            │

│д) при пользовании уличными│л в сут. │      -       │      40    │

│водоразборными колонками   │куб. м в │      -       │       1,22 │

│или привозной водой        │мес.     │              │            │

│(строка 3.1 в ред. Решения Красноярского  городского  Совета   от│

│от 26.12.2006 N В-268)     │         │              │            │

├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┤

│3.2. Комнаты в общежитиях: │         │              │            │

│а) с общими душевыми       │л в сут. │              │            │

│                           │куб. м в │      -       │     160    │

│                           │мес.     │      -       │       4,87 │

│б) с душами при всех жилых │л в сут. │      -       │     250    │

│комнатах                   │куб. м в │      -       │       7,61 │

│                           │мес.     │              │            │

│в) с общими кухнями и      │л в сут. │      -       │     160    │

│блоками душевых на этажах  │куб. м в │      -       │       4,87 │

│при жилых комнатах в       │мес.     │              │            │

│каждой секции здания       │         │              │            │

│(строка 3.2 в ред. Решения Красноярского  городского  Совета   от│

│от 26.12.2006 N В-268)     │         │              │            │

├───────────────────────────┴─────────┴──────────────┼────────────┤

│4. Водоотведение (в том числе септик):              │            │

│(строка 4 в ред.  Решения  Красноярского  городского  Совета   от│

│от 26.12.2006 N В-268)     │         │              │            │

├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┤

│4.1. Жилые помещения в     │         │              │            │

│домах (кроме комнат в      │         │              │            │

│общежитиях)                │         │              │            │

│(строка 4.1 в ред. Решения Красноярского  городского  Совета   от│

│от 26.12.2006 N В-268)     │         │              │            │

├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┤

│4.1.1. С горячим           │         │              │            │

│водоснабжением             │         │              │            │

│а) при наличии ванн        │л в сут. │      -       │     426    │

│                           │куб. м в │      -       │      12,96 │

│                           │мес.     │              │            │

│б) при отсутствии ванн     │л в сут. │      -       │     260    │

│                           │куб. м в │      -       │       7,91 │

│                           │мес.     │              │            │

│(строка 4.1.1 в ред. Решения Красноярского городского Совета   от│

│от 26.12.2006 N В-268)     │         │              │            │

├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┤

│4.1.2. Без горячего        │         │              │            │

│водоснабжения              │         │              │            │

│а) при наличии ванн        │л в сут. │      -       │     200    │

│                           │куб. м в │      -       │       6,08 │

│                           │мес.     │              │            │

│б) при отсутствии ванн     │л в сут. │      -       │     160    │

│                           │куб. м в │      -       │       4,87 │

│                           │мес.     │              │            │

│(строка 4.1.2 в ред. Решения Красноярского городского Совета   от│

│от 26.12.2006 N В-268)     │         │              │            │

├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┤

│4.1.3. При наличии         │л в сут. │      -       │      50    │

│водопровода (только при    │куб. м в │      -       │       1,52 │

│наличии септика)           │мес.     │              │            │

│(строка 4.1.3 в ред. Решения Красноярского городского  Совета  от│

│от 26.12.2006 N В-268)     │         │              │            │

├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┤

│4.1.4. При пользовании     │л в сут. │      -       │      40    │

│уличными водоразборными    │куб. м в │      -       │       1,22 │

│колонками или привозной    │мес.     │              │            │

│водой (только при наличии  │         │              │            │

│септика)                   │         │              │            │

│(строка 4.1.4 в ред. Решения Красноярского городского Совета   от│

│от 26.12.2006 N В-268)     │         │              │            │

├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┤

│4.2. Комнаты в общежитиях: │         │              │            │

│а) с общими душевыми       │л в сут. │      -       │     220    │

│                           │куб. м в │      -       │       6,69 │

│                           │мес.     │              │            │

│б) с душами при всех жилых │л в сут. │      -       │     320    │

│комнатах                   │куб. м в │      -       │       9,73 │

│                           │мес.     │              │            │

│в) с общими кухнями и      │л в сут. │      -       │     250    │

│блоками душевых на этажах  │куб. м в │      -       │       7,61 │

│при жилых комнатах в каждой│мес.     │              │            │

│секции здания              │         │              │            │

│(строка 4.2 в ред. Решения Красноярского  городского  Совета   от│

│от 26.12.2006 N В-268)     │         │              │            │

├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┤

│5 - 6. Исключены. - Решение Красноярского  городского  Совета  от│

│26.12.2006 N В-268         │         │              │            │

├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┤

│5. Газоснабжение привозным │кг в мес.│      -       │       5,1  │

│газом через групповые      │         │              │            │

│емкости                    │         │              │            │

│(в ред. Решения Красноярского  городского  Совета   от 26.12.2006│

│N В-268)                   │         │              │            │

├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┤

│6. Поставка твердого       │кг в год │       75,7   │     -      │

│топлива при наличии печного│         │              │            │

│отопления                  │         │              │            │

│(в ред. Решения Красноярского  городского  Совета   от 26.12.2006│

│N В-268)                   │         │              │            │

└───────────────────────────┴─────────┴──────────────┴────────────┘

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В МЕСЯЦ

	
	Норматив потребления электроэнергии
кВт/час/чел. в месяц в зависимости 
от количества членов семьи     

	
	1 чел.
	2 чел.
	3 чел.
	4 чел.
	5 чел. 
и более

	1. Многоквартирные дома и   
отдельные квартиры в        
общежитиях с наличием в     
здании всех элементов       
благоустройства и с наличием
в жилом помещении           
электрических плит          
	160  
	110  
	90  
	75  
	65   

	2. Многоквартирные дома и   
отдельные квартиры в        
общежитиях с наличием в     
здании всех элементов       
благоустройства и с наличием
в жилом помещении газовых   
плит                        
	100  
	65  
	50  
	40  
	35   

	3. Многоквартирные дома и   
отдельные квартиры в        
общежитиях с отсутствием в  
здании одного и более       
элементов благоустройства,  
без электрических плит в    
жилом помещении             
	120  
	70  
	60  
	50  
	30   

	4. Индивидуальные жилые     
дома                        
	120  
	70  
	65  
	45  
	40   


Примечание: Потребление электроэнергии в общежитиях определяется в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета пропорционально количеству проживающих в общежитии.

