ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: УЛ.М.ГОДЕНКО, д.3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование   мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые   технологии,   оборудование и   материалы | Исполнители   мероприятий | Источник  финансирования | Примечание |
| I. Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме | | | | | | |
| Система отопления | | | | | | |
| 1 | Установка  линейных  балансировочных  вентилей и  балансировка  системы отопления | 1) рациональное  использование  тепловой энергии; 2) экономия  потребления  тепловой энергии  в системе  отопления | Балансировочные  вентили, запорные  вентили, воздухо-  выпускные клапаны | ООО «УК «Счастье в доме» | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Выполнено |
| 2 | Промывка  трубопроводов и  стояков системы  отопления | 1) рациональное  использование  тепловой энергии; 2) экономия  потребления  тепловой энергии  в системе  отопления | Промывочные машины  и реагенты | ООО «УК «Счастье в доме» | плата за  содержание и  ремонт жилого  помещения | Выполнено |
| 3 | Ремонт изоляции  трубопроводов  системы отопления в подвальных  помещениях с  применением  энергоэффективных материалов | 1) рациональное  использование  тепловой энергии; 2) экономия  потребления  тепловой энергии  в системе  отопления | Современные  теплоизоляционные  материалы в виде  скорлуп и цилиндров | ООО «ССК»  ООО «УК «Счастье в доме» | плата за  содержание и  ремонт жилого  помещения | Выполнено |
| 4 | Установка  коллективного  (общедомового)  прибора учета  тепловой энергии | Учет тепловой  энергии,  потребленной в  многоквартирном  доме | Прибор учета  тепловой энергии,  внесенный в  государственный  реестр средств  измерений | ООО «ССК» | ООО «ССК» | Выполнено |
| Система горячего водоснабжения | | | | | | |
| 5 | Ремонт изоляции  теплообменников и трубопроводов  системы ГВС в подвальных  помещениях с  применением  энергоэффективных материалов | 1) рациональное  использование  тепловой энергии; 2) экономия  потребления  тепловой энергии  и воды в системе  ГВС | Современные  теплоизоляционные  материалы в виде  скорлуп и цилиндров | ООО «УК «Счастье в доме» | плата за  содержание и  ремонт жилого  помещения | Выполнено |
| 6 | Установка  коллективного  (общедомового)  прибора учета  горячей воды | Учет горячей  воды,  потребленной в  многоквартирном  доме | Прибор учета  горячей воды,  внесенный в  государственный  реестр средств  измерений | ООО «ССК» | ООО «ССК» | Выполнено |
| Система электроснабжения | | | | | | |
| 7 | Замена ламп  накаливания в  местах общего  пользования на  энергоэффективные лампы | 1) экономия  электроэнергии;  2) улучшение  качества  освещения | Люминесцентные  лампы, светодиодные лампы | ООО «УК «Счастье в доме» | плата за  содержание и  ремонт жилого  помещения | Выполнено |
| 8 | Установка  коллективного  (общедомового)  прибора учета  электрической  энергии | Учет  электрической  энергии,  потребленной в  многоквартирном  доме | Прибор учета  электрической  энергии, внесенный  в государственный  реестр средств  измерений | ООО «ССК» | ООО «ССК» | Выполнено |
| Дверные и оконные конструкции | | | | | | |
| 9 | Заделка,  уплотнение и  утепление дверных блоков на входе в подъезды и  обеспечение  автоматического  закрывания дверей | 1) снижение  утечек тепла  через двери  подъездов;  2) рациональное  использование  тепловой энергии; 3) усиление  безопасности  жителей | Двери с  теплоизоляцией,  прокладки,  полиуретановая  пена,  автоматические  дверные доводчики и др. | ООО «УК «Счастье в доме» | плата за  содержание и  ремонт жилого  помещения | Выполнено |
| 10 | Установка дверей  и заслонок в  проемах  подвальных  помещений | 1) снижение  утечек тепла  через подвальные  проемы;  2) рациональное  использование  тепловой энергии | Двери, дверки и  заслонки с  теплоизоляцией | ООО «УК «Счастье в доме» | плата за  содержание и  ремонт жилого  помещения | Выполнено |
| 11 | Установка дверей  и заслонок в  проемах чердачных помещений | 1) снижение  утечек тепла  через проемы  чердаков;  2) рациональное  использование  тепловой энергии | Двери, дверки и  заслонки с  теплоизоляцией,  воздушные заслонки | ООО «УК «Счастье в доме» | плата за  содержание и  ремонт жилого  помещения | Выполнено |
| 12 | Заделка и  уплотнение  оконных блоков в  подъездах | 1) снижение  инфильтрации  через оконные  блоки;  2) рациональное  использование  тепловой энергии | Прокладки,  полиуретановая пена и др. | ООО «ССК» | ООО «ССК» | Выполнено |