Главе администрации

Октябрьского района

г. Красноярска

Гартману Г.П.

Направляется для размещения на сайте администрации Октябрьского района г. Красноярска  следующая информация о результатах проверки бассейнов всех типов, расположенных на поднадзорной территории.

Прокуратурой Октябрьского района г. Красноярска проведены выездные проверки совместно со специалистами Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю и инспекторами ГУ МЧС России по Красноярскому краю бассейнов всех типов, расположенных на поднадзорной территории.

В процессе эксплуатации детских бассейнов установлено, что не проводится лабораторный контроль в соответствии с программой производственного контроля за качеством воды; параметрами микроклимата; состоянием воздушной среды; уровнями шума и освещенности, а также бактериологические и паразитологические анализы смывов с поверхностей, что является нарушением п. 6.2.31 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Выявлены существенные нарушения правил противопожарной безопасности. В связи с вышеизложенным прокуратурой района внесено 7 представлений, 6 лиц привлечено к административной ответственности

И.о прокурора  района

младший  советник юстиции                                                    А.В. Столбовский