Заключение о результатах публичных слушаний

# по проекту решения о предоставлении Фоминой Анне Геннадьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части минимального отступа от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений для иных видов разрешенного использования – не менее 1 м (при нормативном не менее 3 м) 
на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500238:11, расположенном 
в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) 
по адресу: Красноярский край, городской округ город Красноярск, город Красноярск, улица Рязанская, земельный участок 43а, с целью строительства жилого дома.

07 июля 2025 г.                                                                                            г. Красноярск

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 04.07.2025 по проекту решения 
о предоставлении Фоминой Анне Геннадьевне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части минимального отступа от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений для иных видов разрешенного использования – не менее 1 м (при нормативном не менее 3 м) на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500238:11, расположенном в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) по адресу: Красноярский край, городской округ город Красноярск, город Красноярск, улица Рязанская, земельный участок 43а, с целью строительства жилого дома (далее – Проект).

В публичных слушаниях приняли участие 0 участников публичных слушаний.

В период проведения публичных слушаний гражданами, являющимися участниками публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания, были внесены следующие предложения и замечания: не внесены.

В период проведения публичных слушаний иными участниками публичных слушаний были внесены следующие предложения и замечания: не внесены.

В связи с отсутствием предложений и замечаний от участников публичных слушаний, оценка целесообразности учета их мнений не проводилась.

Согласно пункту 4.11. СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования 
к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее - СП 4.13130) противопожарные расстояния между жилыми, общественными зданиями 
и сооружениями не нормируются, если более высокая и широкая стена здания, сооружения (или специально возведенная отдельно стоящая стена), обращенная 
к соседнему объекту защиты, либо обе стены, обращенные друг к другу, отвечают требованиям СП 2.13130 для противопожарных стен 1-го типа.

В соответствии с пунктом 4.13 СП 4.13130 бани, летние кухни, гаражи, мастерские и другие постройки с повышенной пожарной опасностью рекомендуется размещать от дома на противопожарных расстояниях или напротив глухих (без проемов) негорючих наружных стен.

Возведение домов, хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается без противопожарных разрывов по взаимному согласию собственников (домовладельцев).

Так же, согласно пункту 4.3 СП 4.13130 минимальные противопожарные расстояния (разрывы) между жилыми, общественными (в том числе административными, бытовыми) зданиями и сооружениями следует принимать 
в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130 и с учетом пунктов 4.4 - 4.13 СП 4.13130.

Согласно таблице 1 минимальный нормативный отступ между жилыми, общественными (в том числе административными, бытовыми) зданиями 
и сооружениями составляет не менее 6 метров.

Учитывая, что разрыв между объектом капитального строительства расположенном на смежном земельном участке и предполагаемым 
к строительству жилым домом на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500238:11 составляет 1 м, что значительно меньше установленных нормативных требований, а также отсутствия согласия собственника смежного земельного участка, соблюсти указанные требования не представится возможным.

На основании вышеизложенного, учитывая результаты публичных слушаний, комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа город Красноярск Красноярского края, действующая 
на основании распоряжения администрации города от 18.05.2005 № 448-р рекомендует отказать Фоминой Анне Геннадьевне в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части минимального отступа от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений для иных видов разрешенного использования – не менее 1 м (при нормативном не менее 3 м) с северо-восточной стороны на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500238:11, расположенном в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) по адресу: Красноярский край, городской округ город Красноярск, город Красноярск, улица Рязанская, земельный участок 43а, с целью строительства жилого дома.

Руководитель управления

- главный архитектор города,

председатель комиссии                                          ______________/ Ю.А. Соловарова

Начальник отдела территориального 
планирования и градостроительного 
зонирования управления архитектуры

администрации города, 
секретарь комиссии                                                  ______________/ Е.Н. Краковская