Отчетная информация о выполнении

соглашения № 1 об исполнении схемы теплоснабжения городского округа города Красноярска № 23-23 от 11.09.2020, заключенного между администрацией города Красноярска и АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» в 2023 году

Содержание

- Общие сведения.

- Сведения о выполнении соглашения об исполнении Схемы теплоснабжения городского округа города Красноярска органом местного самоуправления.

- Сведения о выполнении соглашения об исполнении Схемы теплоснабжения городского округа города Красноярска АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)».

- Общие сведения.

1.1. Руководствуясь положениями Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении», распоряжением Правительства Российской Федерации №1057-р от 17.04.2020 г. администрация муниципального образования городского округа город Красноярск (далее – орган местного самоуправления) и единая теплоснабжающая организация – АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» (далее – Единая теплоснабжающая организация) заключили Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения городского округа города Красноярск №23-23 от 11.09.2020г. на срок действия до 2032 года (далее – Соглашение), которое размещено на официальном сайте органа местного самоуправления.

1.2. Соглашение распространяется исключительно на деятельность Единой теплоснабжающей организации в границах зоны ее деятельности, которые определяются границами систем теплоснабжения в Схеме теплоснабжения города Красноярска до 2042 г., утверждённой приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.09.2024 № 234тд (далее – Схема теплоснабжения).

1.3. Отчетная информация о выполнении Соглашения составлена за 2023 год.

- Сведения о выполнении соглашения об исполнении Схемы теплоснабжения городского округа города Красноярска органом местного самоуправления.

2.1. В соответствии с пунктом 18 статьи 23.13 Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» настоящая отчетная информация содержит сведения о выполнении органом местного самоуправления обязательств, включенных в Соглашение.

| № пункта Соглашения | Обязательство органа местного самоуправления | Информация о выполнении обязательства |
| --- | --- | --- |
| 2.3. | Орган местного самоуправления обязан: |  |
| 2.3.1. | участвовать в распределении имущественных прав на строящиеся, реконструируемые и (или) модернизируемые объекты системы теплоснабжения в соответствии с разделом 3 Соглашения | выполнено |
| 2.3.2. | нести ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение условий, предусмотренных Соглашением | случаев наступления ответственности за невыполнение /ненадлежащее выполнение условий, предусмотренных настоящих Соглашением, в отчетном периоде не зафиксировано. |
| 2.3.3. | в установленные сроки и надлежащим образом выполнять условия Соглашения | выполнено |
| 2.3.4. | ежегодно публиковать отчетную информацию о выполнении Соглашения в порядке и в сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации | выполнено |
| 2.3.5. | обеспечить в рамках полномочий Органа местного самоуправления условия для надлежащего исполнения Единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, определенных для нее в Схеме теплоснабжения | выполнено |

- Сведения о выполнении соглашения об исполнении Схемы теплоснабжения городского округа города Красноярска АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)».

  - Отчетная информация о выполнении Соглашения Единой теплоснабжающей организацией раскрыта в соответствии с  постановлением Правительства РФ от 26.01.2023г. №110 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» и содержит сведения о достижении целевых показателей исполнения Схемы теплоснабжения и выполнении Единой теплоснабжающей организацией обязательств, включенных в Соглашение.

  - Информация размещена на официальном сайте ООО «Сибирская генерирующая компания» по адресу: http://www.sibgenco.ru в разделе «Главная/О компании/Раскрытие информации/Раскрытие информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.01.2023г № 110 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Ссылка на интернет ресурс указана ниже

Ссылка:

https://sibgenco.ru/upload/iblock/025/04iore4ggczop04z1ug9sat2b19vnlrt.pdf