Постановление Главы г. Красноярска от 04.08.2009 N 310
(ред. от 20.11.2012)
"Об утверждении нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами абонентами предприятия водопроводно-канализационного хозяйства в систему городской канализации"	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 31.07.2018

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 августа 2009 г. N 310

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, СБРАСЫВАЕМЫХ СО СТОЧНЫМИ ВОДАМИ
АБОНЕНТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО
ХОЗЯЙСТВА В СИСТЕМУ ГОРОДСКОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений администрации г. Красноярска
от 18.11.2009 N 21-гх, от 02.06.2011 N 39-гх,
от 28.12.2011 N 95-гх, от 20.11.2012 N 95-гх)	

В соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 167, ст. ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска постановляю:
1. Утвердить нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами абонентами предприятия водопроводно-канализационного хозяйства в систему городской канализации, согласно приложениям 1, 2.
Запретить сброс веществ, не указанных в приложениях.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации города от 14.10.2005 N 517 "Об утверждении нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами абонентами предприятия водопроводно-канализационного хозяйства в систему городской канализации", Постановления Главы города от 25.05.2006 N 454 "О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации города от 14.10.2005 N 517", от 07.09.2006 N 750 "О внесении изменений в Постановление администрации города от 14.10.2005 N 517", от 27.12.2007 N 757 "О внесении изменений в Постановление администрации города от 14.10.2005 N 517".
3. Департаменту информационной политики администрации города (Акентьева И.Г.) опубликовать данное Постановление в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы города - начальника департамента городского хозяйства Ящука В.М.

Исполняющий обязанности
Главы города
В.В.КУИМОВ

Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 4 августа 2009 г. N 310

НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ (МГ/ДМ3) В СТОЧНЫХ ВОДАХ, СБРАСЫВАЕМЫХ
АБОНЕНТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО
ХОЗЯЙСТВА НА ПРАВОБЕРЕЖНЫЕ ОЧИСТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ Г. КРАСНОЯРСКА

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений администрации г. Красноярска
от 18.11.2009 N 21-гх, от 02.06.2011 N 39-гх,
от 28.12.2011 N 95-гх, от 20.11.2012 N 95-гх)	

┌────────────────────────┬─────────┬─────┬──────────┬───────────┬─────────────┬────┬────┬───────┬────────┬─────────────┬──────────────┬─────┬─────┬──────┬────────┬───────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────────┬───────┐
│        Абоненты        │   рН    │БПК5 │Взвешенные│Железо (все│Нефтепродукты│АПАВ│НПАВ│Хлориды│Сульфаты│    Хром     │     Хром     │Цинк │Медь │Никель│Марганец│Свинец (все│Фенолы│  Ион  │Нитраты│Нитриты│Фосфаты│Формальдегид│Метанол│
│                        │         │     │ вещества │растворимые│             │    │    │       │        │трехвалентный│шестивалентный│     │     │      │        │растворимые│      │аммония│ (ион) │ (ион) │  (Р)  │            │       │
│                        │         │     │          │  в воде   │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │  в воде   │      │       │       │       │       │            │       │
│                        │         │     │          │  формы)   │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │  формы)   │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│1. ОАО "ДОЗ-2 и К"      │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│2. ОАО "Красцветмет"    │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│3. ОАО "Красмаш"        │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│4. ООО "Окно"           │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│5. ОАО "КЖБМК"          │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│6. ОАО "Енисейская ТГК  │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│(ТГК-13) "Филиал        │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│"Красноярская ТЭЦ-1"    │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│7. ООО "Нив"            │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│8. ООО "Хельд"          │6,5 - 8,5│ 120 │        66│       0,34│         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│        0,041│         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│    4,0│   0,76│   1,66│   1,14│        0,19│   1,21│
│(п. 8 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 20.11.2012 N 95-гх)                                                                                                                                                            │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│9. ООО "Вариант-999"    │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│10. ООО "Енисейский ЦБК"│6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│11. ООО "РУСЛИ"         │6,5 - 8,5│200  │       200│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│12. ООО "Крас-Бус"      │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         1,00│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│13. ООО "Технологъ"     │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│14. УМ-3 филиал ОАО     │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│"Строймеханизация"      │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│15. ЗАО "Красный Яр-    │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│ШИНА"                   │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│16. ОАО "СЭР"           │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│(п. 16 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 02.06.2011 N 39-гх)    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│17. ООО "Центр          │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         1,00│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│Экологических Технологий│         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│"ЭкономЭнерго"          │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│18. ООО "Красноярское   │6,5 - 8,5│200  │       200│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│масло плюс"             │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│19. ООО "Стройтехника"  │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│20. ООО "Сибирь-ВК"     │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│(п. 20 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 02.06.2011 N 39-гх)    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│21. ООО Фирма "Лагуна-М"│6,5 - 8,5│200  │       200│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│22. ООО УК "Сибтяжмаш"  │6,5 - 8,5│ 120 │        66│       0,34│         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│        0,041│         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│    4,0│   0,76│   1,66│   1,14│        0,19│   1,21│
│(п. 22 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 20.11.2012 N 95-гх)                                                                                                                                                           │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│23. ОАО "Красноярский   │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│завод синтетического    │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│каучука"                │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│24. ООО                 │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│"Сибстройкерамика"      │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│25. ФГУП ПО             │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│"Красноярский           │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│химкомбинат "Енисей"    │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│26. ОАО "МТУ "Изумруд"  │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         1,00│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│27. ОАО                 │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│"Мостоконструкция"      │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│28. ООО "Ремонтное      │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         1,0 │0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│предприятие             │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│"Крайпотребсоюза"       │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│29. ООО "КЗДТ"          │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│30. ООО УМ "CTM"        │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│(п. 30 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 02.06.2011 N 39-гх)    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│31. ООО "КЗМЗ -         │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│СИБТЕХМОНТАЖ"           │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│32. ОАО                 │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│"Красноярскстройоптторг"│         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│33. ОАО "Красноярск-    │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         1,0 │0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│Лада"                   │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│34. ОАО "Тонус-2"       │6,5 - 8,5│200  │       200│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│35. ООО "Сантехзавод N  │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│3" ЗАО "ВСТМ"           │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│36. ООО "Новая"         │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│37. ООО "Красноярский   │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│котельный завод"        │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│38. МП "Красмостдоринж" │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         1,0 │0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│39. Филиал ОАО          │6,5 - 8,5│200  │       200│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│"Пивоваренная компания  │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│"Балтика" - "Балтика-   │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│Пикра"                  │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│40. Филиал "Центральный"│6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│ОАО                     │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│"Красноярскнефтепродукт"│         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│41. ЗАО КПТШО "Заря"    │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│42. ООО "Фирма "Аверс"  │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│43. Структурные         │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│подразделения МП        │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│"Горэлектротранс"       │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│44. ООО "Сиблесстрой"   │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│45. ООО "У Красного Яра"│6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│46. ЗАО "Торговый центр │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│"Красноярье"            │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│47. ОАО "Красноярский   │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│речной порт"            │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│48. ОАО "Химико-        │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│металлургический завод" │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│49. ОАО "Енисейская ТГК │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│(ТГК-13) филиал         │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│"Красноярская ТЭЦ-2"    │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│50. ЗАО "Вентокальдо"   │6,5 - 8,5│200  │       200│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│51. ООО "Комбинат       │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│"Волна"                 │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│52. ЗАО "Фирма          │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│"Культбытстрой"         │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│53. ОАО "Красфарма"     │6,5 - 8,5│200  │       200│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│54. ОАО "Красноярское   │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         1,0 │0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│автотранспортное        │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│предприятие N 5"        │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│55. ООО "Красноярский   │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│цемент"                 │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│56. ФКУ ИК-6 ГУФСИН     │6,5 - 8,5│ 120 │        66│       0,34│         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│        0,041│         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│    4,0│   0,76│   1,66│   1,14│        0,19│   1,21│
│России по Красноярскому │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│краю                    │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│(п. 56 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 20.11.2012 N 95-гх)                                                                                                                                                           │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│57. ФКУ ИК-22 ГУФСИН    │6,5 - 8,5│ 120 │        66│       0,34│         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│        0,041│         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│    4,0│   0,76│   1,66│   1,14│        0,19│   1,21│
│России по Красноярскому │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│краю                    │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│(п. 57 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 20.11.2012 N 95-гх)                                                                                                                                                           │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│58. ОАО "Красноярский   │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│судоремонтный завод"    │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│59. ОАО "Бетон"         │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│60. ЧП Гусенов А.Ш.     │6,5 - 8,5│200  │       200│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│61. ЗАО "Красноярский   │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│ДОК"                    │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│62. МП "Красноярск      │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│горсвет"                │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│63. ОАО                 │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│"Асфальтобетонный завод"│         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│64. ГУ МВД              │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         1,0 │0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│    4,0│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│России по               │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│Красноярскому           │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│краю                    │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│(п. 64 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 28.12.2011 N 95-гх)    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│65. ОАО                 │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│"Строймеханизация"      │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│Экспериментальный       │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│участок                 │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│66. Мостоотряд N 7 КФ   │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│ОАО "Сибмост"           │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│67. МП "САТП"           │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         1,0 │0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│68. ОАО "Красноярская   │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│судостроительная верфь" │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│69. МП "КПАТП-7"        │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         1,0 │0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│70. ДЗАО                │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│"Энергомеханический     │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│завод"                  │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│71. ОАО "Сибирская      │6,5 - 8,5│200  │       200│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│губерния" (филиал) ПФ   │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│"Красноярская"          │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│72. ИП Иванов П.А.      │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│(п. 72 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 18.11.2009 N 21-гх)    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│73. ООО "Новый город"   │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│74. ЗАО                 │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│"Сталепромышленная      │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│компания"               │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│75. ОАО АФ "Ремикс"     │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│76. ОАО "Красноярский   │6,5 - 8,5│200  │       200│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│хлеб" Хлебозавод N 1    │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│77. ООО "ККЗ"           │6,5 - 8,5│ 120 │        66│       0,34│         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│        0,041│         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│    4,0│   0,76│   1,66│   1,14│        0,19│   1,21│
│(п. 77 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 20.11.2012 N 95-гх)                                                                                                                                                           │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│78. ОАО "В-Сибпромтранс"│6,5 -8,5 │120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│(п. 78 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 18.11.2009 N 21-гх)    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│79. ООО "Сантрейд"      │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│80. ОАО ПИК "Офсет",    │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│офсетный завод          │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│(п. 80 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 18.11.2009 N 21-гх)    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│81. ЗАО "КМФ "Краскон"  │6,5 - 8,5│200  │       200│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│цех N 2                 │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│82. ООО ПКФ "Кангин-Ко" │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│(п. 82 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 02.06.2011 N 39-гх)    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│83. ИП Данилин А.А.     │6,5 - 8,5│200  │       200│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│(п. 83 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 18.11.2009 N 21-гх)    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│84. ОАО                 │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│"Монтажавтоматика"      │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│85. ОАО "КРАП"          │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         1,0 │0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│86. ООО "Аведекс"       │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│87. ЗАО "Красноярский   │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│прибороремонтный завод" │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│88. ООО "Блеск"         │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│89. ООО "Красэкомаш"    │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│90. ОАО "РЖД"           │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│структурные             │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│подразделения филиала   │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│ОАО "КЖД"               │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│91. Абоненты, в         │6,5 - 8,5│136,2│        66│      0,064│         0,25│0,88│0,67│   24,2│    19,3│       0,0057│         0,005│0,028│0,014│ 0,007│   0,028│      0,010│ 0,004│      4│   0,76│   0,27│   1,14│       0,031│  0,243│
│собственности или       │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│управлении которых      │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│находится жилой фонд    │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│92. Прочие абоненты, не │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│указанные в данном      │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│перечне                 │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│93. МП "ДРСП            │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         1,0 │0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│Свердловского района"   │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│(п. 93 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 18.11.2009 N 21-гх)   │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│94. ООО ПКФ "Рубина"    │6,5 - 8,5│200  │       200│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│(п. 94 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 18.11.2009 N 21-гх)   │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│95. ООО "Хозяюшка"      │6,5 - 8,5│200  │       200│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│(п. 95 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 18.11.2009 N 21-гх)   │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│96. ЗАО "Автоком"       │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         1,0 │0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│(п. 96 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 02.06.2011 N 39-гх)   │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│97. ИП Осколков В.Б.    │6,5 - 8,5│200  │       200│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│(п. 97 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 02.06.2011 N 39-гх)   │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│98. ИП Беляев В.В.      │6,5 - 8,5│200  │       200│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│(п. 98 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 02.06.2011 N 39-гх)   │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│99. ЗАО "КЭНСИ"         │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│(п. 99 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 02.06.2011 N 39-гх)   │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│100. ИП Ляховский В.Л.  │6,5 - 8,5│200  │       200│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│(п. 100 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 02.06.2011 N 39-гх)  │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│101. ОАО "Автоколонна   │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         1,0 │0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│1265"                   │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│(п. 101 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 02.06.2011 N 39-гх)  │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│102. ООО 1-КМУ ОАО      │6,5 - 8,5│120  │        66│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│"СВЭМ"                  │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│(п. 102 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 02.06.2011 N 39-гх)  │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│103. ОАО КПМФ           │6,5 - 8,5│200  │       200│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│"Востокпромсвязьмонтаж" │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│(п. 103 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 02.06.2011 N 39-гх)  │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│104. ООО "СКИФ"         │6,5 - 8,5│200  │       200│      0,34 │         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│      4│   0,76│   1,66│   1,14│       0,19 │  1,21 │
│(п. 104 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 02.06.2011 N 39-гх)  │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│105. ООО                │6,5 - 8,5│120  │        66│       0,34│         1,0 │0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│    4,0│   0,76│   1,66│   1,14│        0,19│   1,21│
│"Атлантис"              │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│(п. 105 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 28.12.2011 N 95-гх)  │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│106. ООО "АРГО-         │6,5 - 8,5│ 200 │       200│       0,34│         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│        0,041│         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│    4,0│   0,76│   1,66│   1,14│        0,19│   1,21│
│кондитер"               │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│(п. 106 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 20.11.2012 N 95-гх)                                                                                                                                                          │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│107. ФЛ                 │6,5 - 8,5│200  │       200│       0,34│         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│    4,0│   0,76│   1,66│   1,14│        0,19│   1,21│
│Похабов В.Н.            │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│(п. 107 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 28.12.2011 N 95-гх)  │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│108. ОАО                │6,5 - 8,5│120  │        66│       0,34│         1,0 │0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│    4,0│   0,76│   1,66│   1,14│        0,19│   1,21│
│"Автобаза-2"            │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│(п. 108 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 28.12.2011 N 95-гх)  │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│109. ООО "АПК           │6,5 - 8,5│200  │       200│       0,34│         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│    4,0│   0,76│   1,66│   1,14│        0,19│   1,21│
│"Сибирская              │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│губерния"               │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│(п. 109 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 28.12.2011 N 95-гх)  │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│110. ОАО                │6,5 - 8,5│120  │        66│       0,34│         1,0 │0,88│0,67│  151,5│    73,7│       0,041 │         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│    4,0│   0,76│   1,66│   1,14│        0,19│   1,21│
│"ПАТ-1"                 │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│(п. 110 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 28.12.2011 N 95-гх)  │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│111. ИП Щетинин Д.А.    │6,5 - 8,5│ 120 │        66│       0,34│          1,0│0,88│0,67│  151,5│    73,7│        0,041│         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│    4,0│   0,76│   1,66│   1,14│        0,19│   1,21│
│(АТЦ "Форвард")         │         │     │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │            │       │
│(п. 111 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 20.11.2012 N 95-гх)                                                                                                                                                         │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│112. ООО "Вотэл"        │6,5 - 8,5│ 120 │        66│       0,34│         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│        0,041│         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│    4,0│   0,76│   1,66│   1,14│        0,19│   1,21│
│(п. 112 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 20.11.2012 N 95-гх)                                                                                                                                                         │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────┤
│113. ООО ТД "Партнер"   │6,5 - 8,5│ 120 │        66│       0,34│         0,25│0,88│0,67│  151,5│    73,7│        0,041│         0,005│0,028│0,014│ 0,048│   0,028│      0,016│ 0,004│    4,0│   0,76│   1,66│   1,14│        0,19│   1,21│
│(п. 113 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 20.11.2012 N 95-гх)                                                                                                                                                         │
└────────────────────────┴─────────┴─────┴──────────┴───────────┴─────────────┴────┴────┴───────┴────────┴─────────────┴──────────────┴─────┴─────┴──────┴────────┴───────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────┴───────┘

Сброс веществ, не указанных в таблице, допускается в пределах нормативов допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения. Запрещен сброс сточных вод с температурой выше 40°C".
(в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 20.11.2012 N 95-гх)

Исполняющий обязанности
заместителя Главы города -
начальника департамента
городского хозяйства
М.М.МАЛЫХИН

Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 4 августа 2009 г. N 310

НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ (МГ/ДМ3) В СТОЧНЫХ ВОДАХ, СБРАСЫВАЕМЫХ
АБОНЕНТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО
ХОЗЯЙСТВА НА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЕ ОЧИСТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ Г. КРАСНОЯРСКА

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений администрации г. Красноярска
от 18.11.2009 N 21-гх, от 02.06.2011 N 39-гх,
от 28.12.2011 N 95-гх, от 20.11.2012 N 95-гх)	

┌────────────────────────────┬─────────┬────┬──────────┬───────────┬─────────────┬────┬────┬───────┬────────┬─────────────┬──────────────┬─────┬─────┬──────┬────────┬───────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┐
│          Абоненты          │   рН    │БПК5│Взвешенные│Железо (все│Нефтепродукты│АПАВ│НПАВ│Хлориды│Сульфаты│    Хром     │     Хром     │Цинк │Медь │Никель│Марганец│Свинец (все│Фенолы│  Ион  │Нитраты│Нитриты│Фосфаты│Фториды│Алюминий│
│                            │         │    │ вещества │растворимые│             │    │    │       │        │трехвалентный│шестивалентный│     │     │      │        │растворимые│      │аммония│ (ион) │ (ион) │  (Р)  │       │        │
│                            │         │    │          │  в воде   │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │  в воде   │      │       │       │       │       │       │        │
│                            │         │    │          │  формы)   │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │  формы)   │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│1. Структурные              │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │        0,039│         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│   0,73│   0,27 │
│подразделения               │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
│филиала ОАО "МРСК           │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
│Сибири-                     │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
│"Красноярскэнерго"          │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
│(п. 1 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 28.12.2011 N 95-гх)   │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│2. ЗАО по производству обуви│6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│"Ионесси"                   │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│3. ЗАО КМФ "Краскон", цех   │6,5 - 8,5│ 200│     200  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│N 1                         │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│4. ОАО "КПАТП"              │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         1,0 │ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,1 │   1,14│  0,73 │   0,27 │
│(п. 4 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 18.11.2009 N 21-гх)   │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│5. ООО "Кока-Кола Эйч Би Си │6,5 - 8,5│ 200│     200  │       0,35│         1,0 │ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,1 │   1,14│  0,73 │   0,27 │
│Евразия                     │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
│(п. 5 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 18.11.2009 N 21-гх)   │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│6. ООО "Фабрика мороженого  │6,5 - 8,5│ 200│     200  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│"Славица"                   │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│7. ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-│6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│13) филиал "Красноярская    │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
│ТЭЦ-3"                      │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│8. ОАО "КАТП-1"             │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         1   │ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│9. ОАО "Транспортник"       │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         1   │ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│10. ООО "ЛПЗ "Сегал"        │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│11. ООО "ИТ-Восток"         │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│(п. 11 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 28.12.2011 N 95-гх)  │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│12. ООО "КраМЗ- Энерго"     │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│13. ООО "КраМЗ"             │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│14. ООО "К и К"             │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│15. ООО "Домостроительные   │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│конструкции"                │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│16. ООО "Сиб-ДСО"           │6,5 - 8,5│ 200│     200  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│17. ОАО "Транссибнефть"     │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│Красноярское РНУ, УПТОК     │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│18. ОАО "РУСАЛ Красноярск"  │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│19. ОАО "Железобетон"       │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│20. ОАО "Сибцветметэнерго"  │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│21. ООО "Красноярское       │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         1   │ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│автопредприятие             │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
│Крайпотребсоюза"            │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│22. ООО "Красноярская       │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│фабрика "Енисей"            │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│23. ЗАО "Красноярская фирма │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│"Бирюсинка"                 │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│24. ФЛ Грималюк Р.И.        │6,5 - 8,5│ 200│       200│       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│      75│        0,039│    0,005     │0,028│0,013│0,046 │   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│   0,73│    0,27│
│(п. 24 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 20.11.2012 N 95-гх)                                                                                                                                                          │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│25. ООО "КАРЗ"              │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│(п. 25 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 02.06.2011 N 39-гх)  │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│26. МП "КПАТП-2"            │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         1   │ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│27. ООО "КГАТП"             │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         1,0 │ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│(п. 27 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 02.06.2011 N 39-гх)  │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│28. МП г. Красноярска       │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         1   │ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│"Автоспецбаза"              │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│29. ООО "ЯРСК"              │6,5 - 8,5│ 200│     200  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│(п. 29 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 18.11.2009 N 21-гх)  │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│30. ООО "PTK"               │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│(п. 30 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 02.06.2011 N 39-гх)  │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│31. ООО ОП                  │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│"Красноярскстройматериалы"  │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│32. ООО "МГК"               │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│33. ООО "Байкальская        │6,5 - 8,5│ 200│     200  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│Агропромышленная корпорация"│         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│34. ООО "Сибиряк", УПТК     │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│35. ООО "УСК "Сибиряк",     │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│производство КПД            │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│36. ГПКК                    │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│   0,73│   0,27 │
│"Губернские аптеки"         │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
│(п. 36 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 28.12.2011 N 95-гх)  │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│37. ФГУП НПП "Радиосвязь"   │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│38. ОАО ПО "Красноярский    │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│завод комбайнов"            │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│39. ОАО "Красноярский хлеб" │6,5 - 8,5│ 200│     200  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│Хлебозавод N 2              │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│40. ОАО "Красноярский хлеб" │6,5 - 8,5│ 200│     200  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│Головной хлебозавод         │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│41. ОАО "Красноярский хлеб" │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         1   │ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│автохозяйство (ул. Калинина,│         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
│41)                         │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│42. ООО "Деловой партнер"   │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│43. Структурные             │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│подразделения Красноярской  │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
│железной дороги филиала ОАО │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
│"РЖД"                       │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│44. ООО "Батень"            │6,5 - 8,5│ 200│     200  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│45. ОАО "Краслесмаш"        │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│46. ООО "Красноярский       │6,5 - 8,5│ 200│     200  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│Водочный Завод"             │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
│(п. 46 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 02.06.2011 N 39-гх)  │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│47. ЗАО "Красноярский       │6,5 - 8,5│ 200│     200  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│дрожжевой завод"            │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│48. ЗАО "Автобаза           │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         1,0 │ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│N 9"                        │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
│(п. 48 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 28.12.2011 N 95-гх)  │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│49. ОАО "КРАП"              │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         1   │ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│50. ОАО "Компания ЮНИМИЛК"  │6,5 - 8,5│ 200│     200  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│филиал Молочный комбинат    │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
│"МИЛКО"                     │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
│(п. 50 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 18.11.2009 N 21-гх)  │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│51. ОАО "Автоколонна 1967"  │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         1   │ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│52. ОАО "ЗЭМИ"              │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│53. ООО "КАТС"              │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         1,0 │ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│(п. 53 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 02.06.2011 N 39-гх)  │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│54. ОАО ПКО "Астэр"         │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│55. ЗАО "КСТО и ВЛА         │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         1   │ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│"Автосервис "Бугач"         │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│56. ФГУП "КрОЗ              │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│"Россельхозакадемии"        │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
│(п. 56 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 02.06.2011 N 39-гх)  │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│57. ОАО "Красноярский       │6,5 - 8,5│ 200│     200  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│маргариновый завод"         │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│58. ООО "Инженеринг"        │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│59. ОАО                     │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│   0,73│   0,27 │
│"Красноярсккрайгаз"         │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
│(п. 59 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 28.12.2011 N 95-гх)  │    │    │       │        │             │              │     │      │     │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│60. ОАО ПИК "Офсет"         │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│61. ООО "Институт           │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│Красноярскагропромтехпроект"│         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│62. ОАО "ЦКБ "Геофизика"    │6,5 - 8,5│  90│        70│       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│      75│        0,039│    0,005     │0,028│0,013│0,046 │   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│   0,73│    0,27│
│(п. 62 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 20.11.2012 N 95-гх)                                                                                                                                                          │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│63. ООО "Лавир"             │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│64. ООО "КрасТЭК"           │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│65. ООО "Первый кирпичный   │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│завод"                      │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│66. ЗАО КХ "Хладко"         │6,5 - 8,5│ 200│     200  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│(п. 66 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 02.06.2011 N 39-гх)  │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│67. ООО "КБК"               │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│68. ОАО "Красноярский ЭВРЗ" │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│69. ЗАО "Флагман-инвест"    │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│70. ООО "РУС-Инжиниринг"    │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│71. ООО "Универсал          │6,5 - 8,5│ 200│     200  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│Крайпотребсоюз"             │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
│(п. 71 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 18.11.2009 N 21-гх)  │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│72. ООО "Шиноремонтный      │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│завод"                      │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│73. ОАО АВТОКОЛОННА 1264    │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         1,0 │ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│(п. 73 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 02.06.2011 N 39-гх)  │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│74.Структурные подразделения│6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│МП "Горэлектротранс"        │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│75. ООО "Фасад"             │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│76. ОАО "Бамтоннельстрой"   │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│77. ООО "Агродеталь"        │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│78. ОАО "Недвижимость       │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│Сибирского энергетического  │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
│НТЦ"                        │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│79. МП г. Красноярск "КПАТП │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         1,00│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│N 5"                        │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│80. Абоненты, в             │6,5 - 8,5│  96│      79  │       0,06│         0,25│ 1,3│0,63│   24,2│    19,3│       0,0057│         0,005│0,028│0,013│ 0,007│   0,024│       0,01│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,112│   0,102│
│собственности или           │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
│оперативном управлении      │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
│которых находится жилой фонд│         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│81. Прочие абоненты, не     │6,5 - 8,5│  90│      79,1│       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│указанные в данном перечне  │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│82. МП "ДРСП Советского     │6,5 - 8,6│  90│      70  │       0,35│         1,0 │ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│района                      │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
│(п. 82 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 18.11.2009 N 21-гх) │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│83. ООО "РМЗ"               │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│(п. 83 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 02.06.2011 N 39-гх) │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│84. ООО "УНИ"               │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│(п. 84 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 02.06.2011 N 39-гх) │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│85. ООО "МД"                │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│(п. 85 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 02.06.2011 N 39-гх) │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│86. ООО Компания "МЕКРАН"   │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│(п. 86 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 02.06.2011 N 39-гх) │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│87. ЗАО "Сибирская          │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│стекольная компания"        │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
│(п. 87 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 02.06.2011 N 39-гх) │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│88. ООО "Динор"             │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         1,0 │ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│(п. 88 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 02.06.2011 N 39-гх) │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│89. УФПС Красноярского      │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         1,0 │ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│края - филиал ФГУП "Почта   │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
│России"                     │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
│(п. 89 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 02.06.2011 N 39-гх) │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│90. ФКУ ИК-17 ГУФСИН России │6,5 - 8,5│  90│        70│       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│      75│        0,039│    0,005     │0,028│0,013│0,046 │   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│   0,73│    0,27│
│по Красноярскому краю       │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
│(п. 90 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 20.11.2012 N 95-гх)                                                                                                                                                          │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│91. ЗАО "РосЕвроДевелопмент-│6,5 - 8,5│ 200│     200  │       0,35│         1,0 │ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│Красноярск"                 │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
│(п. 91 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 02.06.2011 N 39-гх) │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│92. ОАО "Стройиндустрия"    │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         1,0 │ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│  0,73 │   0,27 │
│(п. 92 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 02.06.2011 N 39-гх) │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│93. ООО "ПК                 │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│   0,73│    0,27│
│Асфальтстрой"               │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
│(п. 93 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 28.12.2011 N 95-гх) │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────│
│94. ООО "Группа             │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         1,0 │ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│   0,73│    0,27│
│компаний "Ирокез"           │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
│(п. 94 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 28.12.2011 N 95-гх) │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│95. ГП "КрайДЭО"            │6,5 - 8,5│ 200│     200  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│   0,73│    0,27│
│(п. 95 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 28.12.2011 N 95-гх) │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│96. ООО "Таис"              │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│   0,73│    0,27│
│(п. 96 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 28.12.2011 N 95-гх) │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│97. ОАО                     │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         1,0 │ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│   0,73│    0,27│
│"Автоспецбаза"              │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
│(п. 97 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 28.12.2011 N 95-гх) │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│98. МКП "УСКМ"              │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│   0,73│    0,27│
│(п. 98 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 28.12.2011 N 95-гх) │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│99. ООО "Завод              │6,5 - 8,5│  90│      70  │       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│    75  │       0,039 │         0,005│0,028│0,013│ 0,046│   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│   0,73│    0,27│
│сборного                    │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
│железобетона"               │         │    │          │           │             │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
│(п. 99 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 28.12.2011 N 95-гх) │    │    │       │        │             │              │     │     │      │        │           │      │       │       │       │       │       │        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│100. ИП Многогрешнов Р.А.   │6,5 - 8,5│  90│        70│       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│      75│        0,039│    0,005     │0,028│0,013│0,046 │   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│   0,73│    0,27│
│(п. 100 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 20.11.2012 N 95-гх)                                                                                                                                                        │
├────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│101. ООО "СМП-276"          │6,5 - 8,5│  90│        70│       0,35│         0,25│ 1,3│0,63│   47,4│      75│        0,039│    0,005     │0,028│0,013│0,046 │   0,024│       0,04│ 0,004│    4,0│   0,38│   0,09│   1,14│   0,73│    0,27│
│(п. 101 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 20.11.2012 N 95-гх)                                                                                                                                                        │
└────────────────────────────┴─────────┴────┴──────────┴───────────┴─────────────┴────┴────┴───────┴────────┴─────────────┴──────────────┴─────┴─────┴──────┴────────┴───────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┘

Сброс веществ, не указанных в таблице, допускается в пределах нормативов допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения. Запрещен сброс сточных вод с температурой выше 40°C".
(в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 20.11.2012 N 95-гх)

Исполняющий обязанности
заместителя Главы города -
начальника департамента
городского хозяйства
М.М.МАЛЫХИН