Акт

весеннего осмотра жилого дома

г. Красноярск									5 март 2014г.

Дом № или строение (корпус) –        30

Улица (проспект, переулок) –            улица Щорса

Город –                                                  Красноярск

Вид управления – Товарищество собственников жилья «Авангард» (ТСЖ «Авангард»)

Общие сведения по строению

1. Год постройки – 2003

2. Материал стен – железобетонные панели

3. Число этажей – 10

4. Наличие подвала, техподвал – имеется (601,1 кв.м.)

5. Наличие чердака  - имеется

6. Количество подъездов - 6

7. Количество квартир - 199

8. Объем строения – 59059 кв.м. Общая площадь – 13869,87 кв.м., в т.ч. жилая 12399,37 кв.м.

9. Количество лифтов - 6

10. Количество мусоропроводов - 6

Содержание осмотра

Комиссия в составе:

Председателя –               Председателя правления ТСЖ «Авангард» Н.Ф. Мелашенко

и членов комиссии:

Слесаря-сантехника В.П.Поздеева;

Электрика Д.А. Аржакова;

произвела осмотр вышеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций

и инженерного оборудования здания

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  |
| 1. | Фундамент ленточный б/блоки | В исправном состоянии | - |
| 2. | Окна, продуха | Замечаний нет | - |
| 3. | Двери металлические | В исправном состоянии | - |
| 4. | Розлив ЦО | В исправном состоянии |  |
| 5. | Розлив ХВС | В исправном состоянии |  |
| 6. | Розлив ГВС | В исправном состоянии |  |
| 7 | Канализация | Замечаний нет | - |
| 8 | Электрощитовая (3 шт.) | Замечаний нет |  |
| 9 | Влажность, затоплено | Влажность нормативная, затоплений нет | - |
| 10 | Элеваторный узел | Замечаний нет | - |
| 11 | Ввод инженерных сетей через фундамент | Замечаний нет | - |
| 12 | Входа в подвал, запоры | Замечаний нет | - |
| 13 | Электропроводка, светильники | Замечаний нет | - |
| ЧЕРДАЧНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  |
| 1. | Стены, потолки, несущие конструкции | Замечаний нет | - |
| 2 | Окна, продуха | В исправном состоянии |  |
| НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество) |  |  |  |
| 1. | ХВС | 1 |  |
| 2. | ГВС | 1 |  |
| 3. | Отопление | 1 | Установлен в мае 2013г |
| 4. | Газоснабжение | Отсутствует | - |
| 5. | Электроснабжение | 6 | В исправном состоянии |
| ФУНДАМЕНТ |  |  |  |
| 1. | Фундамент ленточный б/блоки | В исправном состоянии | - |
| СТЕНЫ |  |  |  |
| 1. | Трехслойные, керамзитобетонные (0,35 м) | Железобетонные панели – в исправном состоянии | - |
| 2. | Промерзание через м/п швы | Поступило 4 заявки от жильцов | Текущий ремонт май- июнь 2014г. |
| 3. | Лоджии, балконы | Замечаний нет | - |
| 4. | Построенные балконы, Погреба | Отсутствуют | - |
| 5. | Кирпичные пилоны | Отсутствуют | - |
| 6. | Штукатурка | Замечаний нет | - |
| 7. | Покраска, побелка | Возможна окраска фасада | - |
| 8. | Трещины в стенах, пилонах | Отсутствуют | - |
| 9. | Навесы, входы в подъезд | Замечаний нет |  |
| 10. | Карнизы, парапеты | Отсутствуют | - |
| 11. | Отмостка |  | Замечаний нет |
| ЦОКОЛЬ |  |  |  |
| 1. | Бетонные панели | Замечаний нет | - |
| ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  |
| 1. | Естественная | Замечаний нет | - |
| ФАСАД |  |  |  |
| 1. | Балконы, лоджии | В исправном состоянии | - |
| ПЕРЕКРЫТИЯ |  |  |  |
| 1 | Чердачные, междуэтажные, подвальные | В исправном состоянии | - |
| ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |
| 1 | Железобетонные | В исправном состоянии | - |
| ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |
| 1 | Железобетонные марши | В исправном состоянии | - |
| КРЫШИ-КРОВЛИ |  |  |  |
| 1. | Сборная, железобетонная, безрулонная | В исправном состоянии | - |
| ПОЛЫ |  |  |  |
| 1. | На перекрытия | Замечаний нет | - |
| 2. | Первого этажа | Замечаний нет | - |
| 3. | Подвала | Замечаний нет | - |
| ОКНА, ДВЕРИ |  |  |  |
| 1. | В квартирах В л/клетках В техподвалах | Замечаний нет | - |
| ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ |  |  |  |
| 1. | Замена ламп накаливания на светодиодные светильники | В летний период |  |
| МАЛЫЕ ФОРМЫ |  |  |  |
| 1. | Качели, горки | Ремонт и покраска горки | Текущий ремонт |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ |  |  |  |
| 1. | Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники | Ремонт асфальтных ям и бордюр напротив Аптеки | Текущий ремонт |

Выводы и предложения комиссии:

Строение находится в удовлетворительном состоянии и нуждается только в текущем ремонте.

Подписи:

Председатель комиссии:___________________________________________________

Члены комиссии:_________________________________________________________

_________________________________________________________