ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по содержанию и ремонту общего имущества и предоставлению коммунальных услуг

в многоквартирном доме № 30 по ул. Щорса (ТСЖ «Авангард») в 2012 году

| № П/П | Наименование и описание работ и услуг. | Период. | Примечание. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Техническое обслуживание конструктивных элементов здания |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт межпанельных швов | Летний период |  | Согласно заявкам жителей |
| 1.2 | Ремонт подъездов | Май - август |  | Согласно протокола правления |
| 1.3 | Покраска лифтов | Июль |  | В соответствии ремонтов подъездов |
| 1.4 | Замена тамбурных дверей подъездов | Май - август |  | В соответствии с планом энергоэфективности |
| - Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена трубы горячего водоснабжения в подвале дома | Июль |  | Согласно общего собрания |
| 2.2 | Техническое освидетельствование лифтов | Май |  | 1 раз в год согласно регламенту |
| 2.3 | Страхование лифтов | Июнь |  | 1 раз в год согласно регламенту |
| 2.4 | Гидропневматическая промывка тепловых сетей дома | Июль |  | 1 раз в год согласно регламенту |
| 2.5 | Сдача дома к отопительному сезону | Август - сентябрь |  | Согласно регламенту |
| 2.6 | Консервация – расконсервация элеваторных узлов | Май - сентябрь |  | Согласно регламенту |
| 2.7 | Аварийное обслуживание дома |  |  | В течении года |
| 2.8 | Обслуживание общедомовых приборов учета с ежемесячным снятием показаний и предоставлением в РСО. Обслуживание лифтов. |  |  | В течении года |
| 2.9 | Обслуживание электрохозяйства дома |  |  | В течении года |
| 2.10 | Обслуживание теплохозяйства дома |  |  | В течении года |
| 2.11 | Обслуживание водохозяйства и водоотведения дома |  |  | В течении года |
| - Содержание МОП и придомовой территории |  |  |  |  |
| 3.1 | Покраска малых форм двора | июнь |  | Согласно плану ППР |
| 3.2 | Благоустройство придомовой территории ( посадка – уход за цветами, завоз песка) | июнь |  | Согласно плану ППР |
| 3.3 | Обслуживание придомовой территории |  |  | В течении года |
| 3.4 | Уборка подъездов |  |  | В течении года |

|  | Управление |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационная деятельность |  |  |  |
| 4.1.1 | Подготовка и проведение заседаний правления ТСЖ |  | В течении года |
| 4.1.2 | Подготовка проведений собраний ТСЖ |  | В течении года |
| 4.1.3 | Приём жителей дома |  | В течении года |
| 4.1.4 | Работа по заявлениям, заявкам и вопросам жителей |  | В течении года |
| 4.1.5 | Работа с задолжниками по квартплате |  | В течении года |
| 4.1.6 | Проведение Новогоднего праздника |  | Декабрь |
| - Информационная деятельность |  |  |  |
| 4.2.1 | Размещение документов ТСЖ на сайте города Красноярска в соответствии с постановлением правительства РФ № 731 |  | В течении года |
| 4.2.2 | Размещение информации на сайте ТСЖ |  | В течении года |
| 4.2.3 | Размещение информации на информационных досках в подъездах дома и офисе ТСЖ |  | В течении года |
| 4.2.4 | Размещение информации в квитанциях по квартплате |  | В течении года |
| - Финансово-хозяйственная деятельность |  |  |  |
| 4.3.1 | Сбор информации по показаниям ИПУ |  | Ежемесячно |
| 4.3.2 | Начисление квартплаты, формирование квитанций, их доставка через почтовые ящики и через сайт ТСЖ |  | Ежемесячно |
| 4.3.3 | Работа с поставщиками |  | В течении года |
| 4.3.4 | Разработка сметы расходов ТСЖ |  | декабрь |
| 4.3.5 | Формирование отчетности по смете расходов ТСЖ |  | Ежемесячно |
| 4.3.6 | Подготовка и передача отчетов в ФСС,ПФ,ИФНС, статотчётность |  | По регламенту |
| 4.3.7 | Взаимодействие с банком |  | Ежемесячно |
| 4.3.8 | Взаимодействие с УСЗН Кировского района г. Красноярска |  | В течении года |
| 4.4. Кадровая деятельность |  |  |  |
| 4.4.1 | Обучение персонала |  | В течении года |
| 4.4.2 | Ведение кадровой документации |  | В течении года |