| Стоимость работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статья доходов | Периодичность выполнения работ | Стоимость на 1 кв.м |  |
| I. | Содержание общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |
| 1. | ТО конструктивных элементов жилых зданий |  | 0,270 |  |
| 1.1. | ТО крыш и водосточных систем: удаление с крыш снега и наледи, очистка кровли, козырьков над подъездами от мусора, грязи, листьев, укрепление водосточных труб, колен и воронок, промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др. | по мере необходимости | 0,135 |  |
| 1.2. | ТО оконных и дверных заполнений: проверка состояния продухов в цоколях зданий, проверка исправности слуховых окон, мелкий ремонт утепляющего покрытия чердачных перекрытий, поставка пружин на входных дверях | по мере необходимости | 0,135 |  |
| 2. | ТО внутридомового инженерного оборудования жилых зданий |  | 4,710 |  |
| 2.1. | ППР в жилых помещениях: устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, прочистка канализационной гребенки) | 1 раз в год | 0,450 |  |
| 2.2. | Содержание общедомовых систем отопления, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, повысительных насосов, устранение незначительных неисправностей: набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, прочистка дымоходов и мелкий ремонт огневых печей, вентилей, задвижек, регулировка и испытание систем центрального отопления; промывка и опрессовка систем центрального отопления | 1 раз в год при подготовке к сезонной эксплуатации или по мере необходимости | 3,900 |  |
| 2.3. | Содержание индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и узлов учета тепловой энергии | ежедневно | 0,000 |  |
| 2.4. | Техническое обслуживание электрических устройств мест общего пользования: устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших лампочек на посадочных площадках лифтов, над входами в подъезд, смена и ремонт выключателей); мелкий ремонт электропроводки, замеры сопротивления изоляции проводов; осмотр линий электрических сетей арматуры и электрооборудования, проверка заземления ванн | по мере необходимости 1 раз в год | 0,280 |  |
| 2.5. | ППР поэтажных щитков и электрощитовых | 1 раз в год | 0,080 |  |
| 3. | Обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета | по мере необходимости | 0,740 |  |
| 4. | Санитарное содержание придомовой территории |  | 2,040 |  |
|  | Круглогодично: |  |  |  |
|  | - очистка урн от мусора | 1 раз в неделю |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | ежедневно |  |  |
|  | В холодный период года: |  |  |  |
|  | - подметание свежевыпавшего снега | ежедневно |  |  |
|  | - сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | ежедневно |  |  |
|  | - посыпка территории противогололедными материалами | по мере необходимости или 1 раз в день |  |  |
|  | - очистка территории от наледи и льда | по мере необходимости или 1 раз в день |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | ежедневно |  |  |
|  | В теплый период года: |  |  |  |
|  | - подметание территории | 1 раз в день |  |  |
|  | - уборка газонов | 1 раз в 2 дня |  |  |
|  | - выкашивание газонов | 2 раза в сезон |  |  |
|  | - поливка газонов, зеленых насаждений, омолаживание деревьев и кустарников, устройство цветочных клумб, посадка цветов, замена погибших саженцев, кустарников | по мере необходимости |  |  |
| 5. | Содержание лестничных клеток |  | 1,280 |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей двух нижних этажей | ежедневно |  |  |
|  | - влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 2 раза в неделю |  |  |
|  | - влажное подметание мест перед загрузочным клапаном мусоропроводов | 1 раз в 2 дня |  |  |
|  | - мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |  |
|  | - мытье окон | 1 раз в год |  |  |
|  | - уборка площадки и очистка металлической решетки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю |  |  |
|  | - мытье кабины лифта | ежедневно |  |  |
| 6. | Дератизация и дезинсекция подвалов, дератизация чердаков | по мере необходимости, по заявкам жителей | 0,100 |  |
|  | ВСЕГО содержание общего имущества МД |  | 9,140 |  |
| II. | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1. | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционых продухов, отмосток и входов в подвалы. | фундаменты | 0,020 |  |
| 2. | Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурых элементов, ремонт и окраска фасадов. | стены и фундаменты | 1,820 |  |
| 3. | Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска. | перекрытия | 0,060 |  |
| 4. | Устранение неисправностей кровли, замена и ремонт ливневой канализации, ремонт гидроизоляциии. Герметизация свищей и трещин, участков гребней кровли, утепление вентиляционных шахт. | крыши | 0,270 |  |
| 5. | Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений, замена разбитых стеклопакетов, испорченных подоконников, откосов и уголков, устранение последствий актов вандализма. | оконные и дверные заполнения | 0,030 |  |
| 6. | Восстановление или замена отдельных участков и элементов. | лестницы, крыльца, козырьки над входами в подъезды, подвалы | 0,020 |  |
| 7. | Замена, восстановление отдельных участков. | полы | 0,010 |  |
| 8. | Восстановление отделки стен, потолков отдельными участками. | внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных | 1,710 |  |
| 9. | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, в том числе поверка, ремонт, установка и замена коллективных приборов учета. | внутренняя система отопления | 0,580 |  |
| 10. | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов, в том числе поверка, ремонт, установка и замена коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды: | внутренняя система водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения | 0,220 |  |
|  | * систем горячего водоснабжения |  | 0,100 |  |
|  | * систем холодного водоснабжения |  | 0,100 |  |
|  | * систем водоотведения |  | 0,020 |  |
| 11. | Установка, замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы электроснабжения, в том числе поверка, установка и замена коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии | внутренняя система электроснабжения до индивидуальных, общих ((квартирных) приборов учета электрической энергии) | 0,250 |  |
| 12. | Замена и восстановление работоспособности внутренней системы вентиляции | внутренняя система вентиляции (включая собственно вентиляторы и их электроприводы) | 0,090 |  |
| 13. | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, дорожек , ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок для контейнеров, возле мусорокамер. | придомовая территория | 0,150 |  |
| 14. | Ремонт и замена мусорных контейнеров и тележек, замена мусороприемных клапанов, шиберов, оголовков стволов. | придомовая территория | 0,010 |  |
| 15. | Аварийно-ремонтное обслуживание |  | 0,330 |  |
|  | ВСЕГО текущий ремонт общего имущества МД |  | 5,570 |  |
| III. | Расходы на работу по управлению |  | 2,800 |  |
|  | ВСЕГО расходы по содержанию, текущий ремонт и управлению МД |  | 17,510 |  |
| IV. | Содержание мусоропроводов |  | 0,890 |  |
|  | Удаление мусора из мусороприемных камер | ежедневно |  |  |
|  | Уборка мусороприемных камер | ежедневно |  |  |
|  | Устранение засоров | по мере необходимости |  |  |
|  | Дератизация мусороприемных камер | по мере необходимости |  |  |
| V. | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  | 2,030 |  |
| 5.1. | Вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |
| 5.2. | Погрузка твердых бытовых отходов |  |  |  |
| VI. | Содержание и ремонт АППС |  |  |  |
| VII. | Содержание и ремонт лифтов |  | 2,490 |  |
|  | ВСЕГО ПО УСЛУГАМ |  | 22,920 |  |
|  | ВСЕГО ПО УСЛУГАМ |  | 22,920 |  |