Перечень работ и услуг, необходимых для содержания, мелкого и срочного  ремонта общего имущества                     многоквартирных домов по ул. Весны № 10 и №14

ТСЖ «Весенний двор» 
	№ п/п
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и услуг

	I
	Содержание помещений общего пользования
	

	1
	Влажное подметание полов в местах общего пользования выше 1-го этажа


	1 раз в неделю

	2
	Мытье полов в местах общего пользования с протиранием подоконников, приборов отопления, клапанов мусоропровода выше 1-го этажа, протирание стен кабин лифтов
	1 раз в неделю

	3
	Влажная уборка 1-го этажа, в кабинах лифтов


	ежедневно

	II
	Содержание придомовой территории
	

	4
	Уборка территории:

- подметание территории в летний период;

- уборка газонов от мусора и листьев
- уход за газоном полив, удаление старой травы
-перекапывание газонов

- очистка урн от мусора;

- сдвижка снега и подметание территории в зимний период;

- кошение газонов.
	ежедневно

ежедневно
по мере необходимости
1 раз в год

ежедневно

ежедневно

до 4-х раз в сезон

	5
	Озеленение:

- высадка кустарников, деревьев, цветов;

- прополка клумб;

- поливка газонов, клумб;
	весна

по мере необходимости

по мере необходимости

	6
	Внешнее благоустройство территории:

- ремонт и покраска архитектурных форм, ограждений;

- содержание,  
	весна-лето

весна-осень

	III
	Содержание и мелкий ремонт имущества МКД:
	

	7
	Укрепление водосточных труб, колен, воронок, устранение мелких неисправностей кровли
	2 раза в год

по мере необходимости

	8
	Содержание, ремонт, замена входных дверей, окон,  в местах общего пользования
	по мере необходимости

	9
	Очистка крыш, водосточных труб от снега и грязи .
	по мере необходимости

1-4 раза в год

	11
	Дератизация
	1 раз в месяц

	13
	Уборка подвалов.
	1 раза в год

	VI
	Содержание и ремонт общедомовых систем и инженерного оборудования

	14
	Система отопления:

- установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов внутренних систем центрального отопления; устранение незначительных неисправностей и течей внутри системы отопления;

- проведение технических осмотров;

Регулировка, промывка, консервация и расконсервация систем центрального отопления:

- регулировка;

- консервация;

- промывка;

- испытание системы;

- расконсервация
	по мере необходимости

по мере необходимости

1 раз в год

1 раз в год

2 раза в год

1 раз в год



	15
	Система ХГВС и канализации:

- установка, замена, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов в системах ХГВС и канализации (набивка сальников, устранение течи в трубопроводах, разборка, осмотр, очистка регулирующих кранов, вентилей, задвижек);

- проведение технических осмотров и устранение мелких неисправностей
	2 раза в год

по мере необходимости



	16
	Система электроснабжения:

- установка, замена, восстановление работоспособности электротехнических устройств внутренней системы электроснабжения; устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших лампочек, ремонт выключателей);

- осмотр линий электротехнических сетей, оборудования, проведение ППР в поэтажных э/щитках
	1 раз в год

по мере необходимости

1 раз в год

	17
	Аварийное обслуживание
	ежедневно

	18
	Расходы по управлению многоквартирным домом (канц. товары,  приобретение и обслуживание оргтехники, расходы по программному обеспечению,  страхованию).


	

	Итого стоимость одного кв.м. по статье «жилищная услуга»                                                                                                  15,21


