Утвержден решением общего собрания членов

товарищества собственников жилья «Весенний двор»

протокол от «7»  июня 2012г.

Годовой план содержания и ремонта общего имущества многоквартирных домов по ул. Весны № 10 и №14 2012г.

ТСЖ «Весенний двор»

| № п/п Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и услуг |  | Сроки исполнения | Выполнение работ (+) (-) | Исполнители ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий: |  |  |  |  |  |
| очистка кровли от мусора, | 2 раза в год |  | май, сентябрь | + | ООО «Капля чистоты» |
| очистка крыш от снега, наледи | по мере необходимости |  | зима-весна | + | ТСЖ |
| очистка водосточной системы, желобов от грязи, наледи | 1-2 раза в год |  | март-май | + | ТСЖ |
| мелкий ремонт кровли | по мере необходимости |  | май-сентябрь | + | ТСЖ |
| очистка тех. этажа от мусора | 1 раза в год |  | апрель, август | + | ООО «Капля чистоты» |
| 2.Содержание мест общего пользования |  |  |  |  |  |
| уборка подъездов (мытье полов выше первого этажа), входных и тамбурных дверей | 1 раз в неделю |  | постоянно | + | ООО « Капля чистоты» |
| уборка подъездов (влажное подметание полов выше первого этажа) | 1 раз в неделю |  | постоянно | + | ООО «Капля чистоты» ТСЖ |
| мытье лестничных площадок и маршей 1-х этажей, лифтовых кабин | ежедневно |  | постоянно | + | ООО «Капля чистоты» ТСЖ |
| 3.Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  |
| уборка территории | ежедневно |  | постоянно | + | ООО «Капля чистоты» ТСЖ |
| озеленение территории (высадка цветов, высадка, замена кустарников, деревьев, ремонт газонов) кошение газонов поливка газонов, деревьев, цветов | 1 раз в год 4-6 раз в сезон по мере необходимости |  | лето лето лето | + | ТСЖ |
| благоустройство территории (ремонт, покраска МАФ, ) | 1 раз в год |  | май-август | + | ТСЖ |
| 4.Содержание общего имущества |  |  |  |  |  |
| техническое обслуживание дверей, окон | 1-3 раза в месяц |  | постоянно | + | ООО «Артекс» ТСЖ |
| ремонт, замена дверей, фурнитуры | по мере необходимости |  | постоянно | + | ООО «Артекс» ТСЖ |
| мытье окон, | 2 раза в год |  | май-июнь август-сентябрь | + | ООО «Капля чистоты» |
| очистка подвалов от мусора | 1 раза в год |  | май, август | + | ООО «Капля чистоты» |
| дератизация МОП | 1 раз в месяц |  | постоянно | + | ООО «Котерия» |
| очистка ливневой канализации | 2 раза в год |  | апрель, август | + | ТСЖ |
| 5.Содержание и ремонт общедомовых систем и инженерного оборудования |  |  |  |  |  |
| технический ремонт и обслуживание по мере необходимости системы отопления |  |  | постоянно | + | ООО «Крастеплосервис» |
| техническое обслуживание и ремонт ХГВС, канализации | по мере необходимости |  | постоянно | + | ООО «Крастеплосервис |
| консервация системы отопления | 1 раз в год |  | май | + | ООО «Крастеплосервис |
| промывка, опрессовка системы отопления, испытания системы отопления | 1 раз в год |  | июнь-август | + | ТСЖ |
| расконсервация системы отопления | 1 раз в год |  | сентябрь | + | ООО «Крастеплосервис» |
| регулировка системы отопления | 1 раз в год |  | сентябрь-октябрь | + | ООО «Крастеплосервис» |
| техническое обслуживание и ремонт системы электроснабжения | по мере необходимости |  | постоянно | + | ООО «Аварийно-техническая служба» |
| замена перегоревших лампочек в МОП | по мере необходимости |  | постоянно | + | ООО «Аварийно-техническая служба |
| проведение ППР в поэтажных электрощитках | 2 раза в год |  | март, декабрь | + | ООО «Аварийно-техническая служба» |
| проведение ППР внутридомовых систем отопления, ХГВС, канализации, вентиляции, электроснабжения | 2 раза в год |  | весна, осень | + | ООО «Крастеплосервис», ООО «Аварийно-техническая служба» |
| проведение ППР в квартирах | 1 раз в год |  | май-сентябрь | + | ТСЖ |
| техническое обслуживание и ремонт узлов учета тепловой энергии, | по мере необходимости |  | постоянно | + | ООО «Крастеплосервис» |
| передача показаний приборов учета в ресурсоснабжающую организацию (снятие показаний) | 1 раз в месяц |  | постоянно | + | ООО «Крастеплосервис» |
| обслуживание и ремонт насосов на ХВС | по мере необходимости |  | постоянно | + | ООО «Крастеплосервис» |
| снятие показаний с общедомовых приборов учета ХВС и передача их в ресурсоснабжающую организацию | 1 раз в месяц |  | постоянно | + | ООО «Крастеплосервис» ТСЖ |
| снятие показаний с общедомовых приборов учета электоэнергии и передача их в ресурсоснабжающую организацию | 1 раз в месяц |  | постоянно | + | ООО «Аварийно-техническая служба» ТСЖ |
| аварийное обслуживание | Будние дни с 17 до 8, выходные, праздничные дни круглосуточно |  | постоянно | + | ООО «Аварийно-техническая служба» |
| 6.Содержание лифтового хозяйства |  |  |  |  |  |
| Обслуживание и ремонт лифтов | по мере необходимости |  | постоянно | + | ООО «Соллифтремонт» |
| обслуживание и ремонт диспетчерской связи | по мере необходимости |  | постоянно | + | ООО «Коннект» |
| освидетельствование лифтов | 1 раз в год |  | январь-декабрь | + | ООО «Инжсервис» |
| страхование лифтов | 1 раз в год |  | октябрь | + | ТСЖ |
| 7.Содержание мусоропроводов |  |  |  |  |  |
| Прочистка мусоропроводов | по мере необходимости |  | постоянно | + | ООО «Капля чистоты» |
| промывка, дезинсекция мусоропроводов | 1 раз в год |  | июнь-август | + | ООО «Капля чистоты», ТСЖ |
| очистка от грязи мусороприемных камер | ежедневно |  | постоянно | + | ТСЖ |
| вывоз ТБО | 3 раза в неделю |  | постоянно | + | ТСЖ ООО «Линос» |
| вывоз крупногабаритного мусора | по мере необходимости |  | постоянно | + | ТСЖ |
| ремонт, покраска мусороприемных баков, тележек | по мере необходимости |  | постоянно | + | ТСЖ |
| промывка мусороприемных камер | 2 раза в год |  | июнь, август | + | ТСЖ |
| замена «фартуков» в мусороприемных камерах на стволах мусоропроводов | 1 раз в год |  | февраль, март | + | ТСЖ |
| 8.Проведение осмотра состояния общего имущества |  |  |  |  |  |
| весенний | 1 раз в год |  | апрель-май | + | ТСЖ |
| осенний | 1 раз в год |  | август-сентябрь | + | ТСЖ |
| 9.Сдача дома на готовность к отопительному сезону | 1 раз в год |  | август | + | ТСЖ |
| 10.Текущий ремонт общего имущества |  |  |  |  |  |
| ремонт подъездов дом № 10 | По решению общего собрания |  | июнь-октябрь | + | ТСЖ по договору |