Утвержден решением общего собрания членов 
товарищества собственников жилья «Весенний двор»

протокол от «7»  июня 2012г.

Годовой план содержания и ремонта общего имущества многоквартирных домов по ул. Весны № 10 и №14 2012г.
ТСЖ «Весенний двор»
	№ п/п Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и услуг
	Сроки исполнения
	Исполнители ответственные

	1.Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий:
	
	
	

	очистка кровли от мусора,
	2 раза в год
	май, сентябрь
	ООО «Капля чистоты»

	очистка крыш от снега, наледи
	по мере необходимости
	зима-весна
	ТСЖ

	очистка водосточной системы, желобов от грязи, наледи
	1-2 раза в год
	март-май
	ТСЖ

	мелкий ремонт кровли
	по мере необходимости
	май-сентябрь
	ТСЖ

	очистка тех. этажа от мусора
	1 раза в год
	апрель, август
	ООО «Капля чистоты»

	2.Содержание мест общего пользования
	
	
	
	

	уборка подъездов (мытье полов выше первого этажа), входных и тамбурных дверей
	1 раз в неделю
	постоянно
	ООО « Капля чистоты»



	уборка подъездов (влажное подметание полов выше первого этажа)
	1 раз в неделю
	постоянно
	ООО «Капля чистоты»

ТСЖ

	мытье лестничных площадок и маршей 1-х этажей, лифтовых кабин
	ежедневно
	постоянно
	ООО «Капля чистоты»

ТСЖ

	3.Содержание придомовой территории
	
	
	
	

	уборка территории
	ежедневно
	постоянно
	ООО «Капля чистоты» ТСЖ

	озеленение территории (высадка цветов, высадка, замена кустарников, деревьев, ремонт газонов)

кошение газонов

поливка газонов, деревьев, цветов
	1 раз в год

4-6 раз в сезон

по мере необходимости
	лето

лето

лето
	ТСЖ

	благоустройство территории (ремонт, покраска МАФ, )
	1 раз в год
	май-август
	ТСЖ

	4.Содержание общего имущества 
	
	
	

	техническое обслуживание дверей,  окон
	1-3 раза в месяц
	постоянно
	ООО «Артекс» ТСЖ

	ремонт, замена дверей,   фурнитуры
	по мере необходимости
	постоянно
	ООО «Артекс» ТСЖ

	мытье окон,  
	2 раза в год
	май-июнь

август-сентябрь
	ООО «Капля чистоты»



	очистка подвалов от мусора
	1 раза в год
	май, август
	ООО «Капля чистоты»

	дератизация МОП
	1 раз в месяц
	постоянно
	ООО «Котерия»

	очистка ливневой канализации
	2 раза в год
	апрель, август
	ТСЖ

	5.Содержание и ремонт общедомовых систем и инженерного оборудования
	
	
	

	технический ремонт и обслуживание
по мере необходимости
системы отопления
	постоянно
	ООО «Крастеплосервис» ТСЖ
	ООО «Крастеплосервис»

	техническое обслуживание и ремонт ХГВС, канализации
	по мере необходимости
	постоянно
	ООО «Крастеплосервис

	консервация системы отопления
	1 раз в год
	май
	ООО «Крастеплосервис

	промывка, опрессовка системы отопления, испытания системы отопления
	1 раз в год
	июнь-август
	ТСЖ

	расконсервация системы отопления
	1 раз в год
	сентябрь
	ООО «Крастеплосервис»

	регулировка системы отопления
	1 раз в год
	сентябрь-октябрь
	ООО «Крастеплосервис»

	техническое обслуживание и ремонт системы электроснабжения 
	по мере необходимости 
	постоянно
	ООО «Аварийно-техническая служба»

	замена перегоревших лампочек в МОП
	по мере необходимости 
	 постоянно
	ООО «Аварийно-техническая служба

	проведение ППР в поэтажных электрощитках 
	2 раза в год
	март, декабрь
	ООО «Аварийно-техническая служба»

	проведение ППР внутридомовых систем отопления, ХГВС, канализации, вентиляции, электроснабжения
	2 раза в год
	весна, осень
	ООО «Крастеплосервис», ООО «Аварийно-техническая служба»

	проведение ППР в квартирах
	1 раз в год
	май-сентябрь
	ТСЖ

	техническое обслуживание и ремонт узлов учета тепловой энергии, 
	по мере необходимости
	постоянно
	ООО «Крастеплосервис»

	передача показаний приборов учета в ресурсоснабжающую организацию (снятие показаний)
	1 раз в месяц
	постоянно
	ООО «Крастеплосервис»

	обслуживание и ремонт насосов на ХВС
	по мере необходимости
	постоянно
	ООО «Крастеплосервис»

	снятие показаний с общедомовых приборов учета ХВС и передача их в ресурсоснабжающую организацию
	1 раз в месяц


	постоянно
	ООО «Крастеплосервис»

ТСЖ

	снятие показаний с общедомовых приборов учета электоэнергии и передача их в ресурсоснабжающую организацию
	1 раз в месяц


	постоянно
	ООО «Аварийно-техническая служба»

ТСЖ

	аварийное обслуживание
	Будние дни с 17 до 8, выходные, праздничные дни круглосуточно
	постоянно
	ООО «Аварийно-техническая служба»

	6.Содержание лифтового хозяйства
	
	
	

	Обслуживание и  ремонт лифтов
	по мере необходимости
	постоянно
	ООО «Соллифтремонт»

	обслуживание и ремонт диспетчерской связи
	по мере необходимости
	постоянно
	ООО «Коннект»

	освидетельствование лифтов
	1 раз в год
	январь-декабрь
	ООО «Инжсервис»

	страхование лифтов
	1 раз в год
	октябрь
	ТСЖ

	7.Содержание мусоропроводов
	 
	
	

	Прочистка мусоропроводов
	по мере необходимости
	постоянно
	ООО «Капля чистоты»

	промывка, дезинсекция мусоропроводов
	1 раз в год
	июнь-август
	ООО «Капля чистоты»,     ТСЖ

	очистка от грязи мусороприемных камер
	ежедневно
	постоянно
	ТСЖ

	вывоз ТБО
	3 раза в неделю
	постоянно
	ТСЖ
ООО «Линос»

	вывоз крупногабаритного мусора
	по мере необходимости
	постоянно
	ТСЖ

	ремонт, покраска мусороприемных баков, тележек
	по мере необходимости
	постоянно
	ТСЖ

	промывка мусороприемных камер
	2 раза в год
	июнь, август
	ТСЖ

	замена «фартуков» в мусороприемных камерах на стволах мусоропроводов 
	1 раз в год
	февраль, март
	ТСЖ

	8.Проведение осмотра состояния общего имущества
	
	
	

	весенний
	1 раз в год
	апрель-май
	ТСЖ



	осенний
	1 раз в год
	август-сентябрь
	ТСЖ



	9.Сдача дома на готовность к отопительному сезону
	1 раз в год
	август
	ТСЖ 



	10.Текущий ремонт общего имущества
	
	
	

	ремонт подъездов дом № 10 
	По решению общего собрания 
	июнь-октябрь
	ТСЖ по договору

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


