Утвержден решением общего собрания членов 
товарищества собственников жилья «Весенний двор»
протокол от «30» мая 2013г.

Годовой план содержания и ремонта общего имущества многоквартирных домов по ул. Весны № 10 и №14 на 2013г.
ТСЖ «Весенний двор»
	№ п/п Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и услуг
	Сроки исполнения
	Исполнители ответственные

	1.Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий:
	
	
	

	очистка кровли от мусора,
	2 раза в год
	май, сентябрь
	ООО «Капля чистоты», «Нано-клининг»

	очистка крыш от снега, наледи
	по мере необходимости
	зима-весна
	ТСЖ

	очистка водосточной системы, желобов от грязи, наледи
	1-2 раза в год
	март-май
	ТСЖ

	мелкий ремонт кровли
	по мере необходимости
	май-сентябрь
	ТСЖ

	очистка тех. этажа от мусора
	1 раза в год
	апрель, август
	ООО «Капля чистоты», «Нано-клининг»

	2.Содержание мест общего пользования
	
	
	
	

	уборка подъездов (мытье полов выше первого этажа), входных и тамбурных дверей
	1 раз в неделю
	постоянно
	ООО « Капля чистоты», «нано-клининг»


	уборка подъездов (влажное подметание полов выше первого этажа)
	1 раз в неделю
	постоянно
	ООО «Капля чистоты», «Нано- клининг»
ТСЖ

	мытье лестничных площадок и маршей 1-х этажей, лифтовых кабин
	ежедневно
	постоянно
	ООО «Капля чистоты», «Нано-клининг»
ТСЖ

	3.Содержание придомовой территории
	
	
	
	

	уборка территории
	ежедневно
	постоянно
	ООО «Капля чистоты», «Нано-клининг» ТСЖ

	озеленение территории (высадка цветов, высадка, замена кустарников, деревьев, ремонт газонов)

кошение газонов

поливка газонов, деревьев, цветов
	1 раз в год

4-6 раз в сезон

по мере необходимости
	лето

лето

лето
	ООО «Капля чистоты», «Нано-клининг» ТСЖ

	благоустройство территории (ремонт, покраска МАФ, )
	1 раз в год
	май-август
	ТСЖ

	Замена песка на детской площадке
	1 раз в год
	май
	ТСЖ

	Установка новых МАФ на детской площадке
	По решению общего собрания 2013г
	май
	ТСЖ

	Установка дополнительного ограждения детской площадки со стороны 1,2,3, подъездов дома №10, а так же тротуаров со стороны офисов № 181 - 184
	По решению общего собрания
	3 квартал
	ТСЖ

	Ремонт брусчатки на детской площадке
	По мере необходимости
	2 квартал
	ООО ФСК «Готика»

	Ремонт асфальтового покрытия и отмостки
	По мере необходимости
	2 квартал
	ООО ФСК «Готика», ТСЖ

	Установка дополнительного освещения детской площадки
	По мере необходимости По решению общего собрания
	3 квартал
	По договору

	4.Содержание общего имущества 
	
	
	

	техническое обслуживание дверей,  окон
	1-3 раза в месяц
	постоянно
	ООО «Артекс» ТСЖ

	ремонт, замена дверей,   фурнитуры
	по мере необходимости
	постоянно
	ООО «Артекс» ТСЖ

	мытье окон,  
	2 раза в год
	май-июнь

август-сентябрь
	ООО «Капля чистоты», «Нано-к 

	очистка подвалов от мусора
	1 раза в год
	май, август
	ООО «Капля чистоты», «Нано-клининг»

	дератизация МОП
	1 раз в месяц
	постоянно
	ООО «Котерия»

	очистка ливневой канализации
	2 раза в год
	апрель, август
	ТСЖ

	5.Содержание и ремонт общедомовых систем и инженерного оборудования
	
	
	

	технический ремонт и обслуживание
по мере необходимости
системы отопления
	постоянно
	ООО
«Крастеплосервис» ТСЖ
	ООО «Крастеплосервис»

	техническое обслуживание и ремонт ХГВС, канализации
	по мере необходимости
	постоянно
	ООО «Крастеплосервис

	Замена канализационного выпуска дом № 10 подъезд № 1
	По решению общего собрания
	май
	ИП  Клюфинская Л.Н.

	консервация системы отопления
	1 раз в год
	май
	ООО «Крастеплосервис

	промывка, опрессовка системы отопления, испытания системы отопления
	1 раз в год
	июнь-август
	ТСЖ

	расконсервация системы отопления
	1 раз в год
	сентябрь
	ООО «Крастеплосервис»

	регулировка системы отопления
	1 раз в год
	сентябрь-октябрь
	ООО «Крастеплосервис»

	техническое обслуживание и ремонт системы электроснабжения 
	по мере необходимости 
	постоянно
	ООО «Аварийно-техническая служба»

	замена перегоревших лампочек в МОП
	по мере необходимости 
	 постоянно
	ООО «Аварийно-техническая служба

	проведение ППР в поэтажных электрощитках 
	2 раза в год
	март, декабрь
	ООО «Аварийно-техническая служба»

	проведение ППР внутридомовых систем отопления, ХГВС, канализации, вентиляции, электроснабжения
	2 раза в год
	весна, осень
	ООО «Крастеплосервис», ООО «Аварийно-техническая служба»



	проведение ППР в квартирах
	1 раз в год
	май-сентябрь
	ТСЖ

	техническое обслуживание и ремонт узлов учета тепловой энергии, 
	по мере необходимости
	постоянно
	ООО «Крастеплосервис»

	передача показаний приборов учета в ресурсоснабжающую организацию (снятие показаний)
	1 раз в месяц
	постоянно
	ООО «Крастеплосервис»

	обслуживание и ремонт насосов на ХВС
	по мере необходимости
	постоянно
	ООО «Крастеплосервис»

	снятие показаний с общедомовых приборов учета ХВС и передача их в ресурсоснабжающую организацию
	1 раз в месяц


	постоянно
	ООО «Крастеплосервис»

ТСЖ

	снятие показаний с общедомовых приборов учета электоэнергии и передача их в ресурсоснабжающую организацию
	1 раз в месяц


	постоянно
	ООО «Аварийно-техническая служба»

ТСЖ

	аварийное обслуживание
	Будние дни с 17 до 8, выходные, праздничные дни круглосуточно
	постоянно
	ООО «Аварийно-техническая служба»

	Опломбировка водосчетчиков индивидуального учета
	По заявкам жителей
	постоянно
	ТСЖ

	6.Содержание лифтового хозяйства
	
	
	

	Обслуживание и  ремонт лифтов
	по мере необходимости
	постоянно
	ООО «Соллифтремонт»

	обслуживание и ремонт диспетчерской связи
	по мере необходимости
	постоянно
	ООО «Коннект»

	освидетельствование лифтов
	1 раз в год
	январь-декабрь
	ООО «Инжсервис»

	страхование лифтов
	1 раз в год
	октябрь
	ТСЖ

	Ремонт машинных отделений лифтов дома № 10 подъезд № 3,5.
	По мере необходимости
	3 квартал
	ООО « Зодчий»

	7.Содержание мусоропроводов
	 
	
	

	Прочистка мусоропроводов
	по мере необходимости
	постоянно
	ООО «Капля чистоты»

	промывка, дезинсекция мусоропроводов
	1 раз в год
	июнь-август
	ООО «Капля чистоты»,     ТСЖ

	Ковши и наружная поверхность загрузочных клапанов
	1 раз в месяц
	постоянно
	ООО «Капля чистоты»,     ТСЖ

	очистка от грязи мусороприемных камер
	ежедневно
	постоянно
	ТСЖ

	вывоз ТБО
	ежедневно
	постоянно
	ТСЖ
ООО «Линос»

	вывоз крупногабаритного мусора
	по мере необходимости
	постоянно
	ТСЖ

	ремонт, мусороприемных баков замена, 
	по мере необходимости
	постоянно
	ТСЖ

	промывка мусороприемных камер
	2 раза в год
	июнь, август
	ТСЖ

	замена «фартуков» в мусороприемных камерах на стволах мусоропроводов 
	1 раз в год
	февраль, март
	ТСЖ

	Ремонт мусорокамеры дом №14 подъзд № 2
	по мере необходимости
	3 квартал
	ООО «Посад» ТСЖ

	8.Проведение осмотра состояния общего имущества
	
	
	

	весенний
	1 раз в год
	апрель-май
	ТСЖ



	осенний
	1 раз в год
	август-сентябрь
	ТСЖ



	9.Сдача дома на готовность к отопительному сезону
	1 раз в год
	август
	ТСЖ 



	10.Текущий ремонт общего имущества
	
	
	

	ремонт подъездов № 1,2 дом № 14 
	По решению общего собрания 
	май-июль
	ООО «Посад» ТСЖ по договору

	11. Содержание и ремонт системы видеонаблюдения
	
	
	

	Текущее обслуживание и ремонт
	по мере необходимости
	постоянно
	ООО «Авалон»

	Увелечение количества видеокамер системы видео наблюдения на придомовой территории
	По решению общего собрания
	3 квартал
	ООО «Авалон»

	12. Противопожарная безопасность
	
	
	

	Ревизия и инвентаризация противопожарных систем и оборудования
	1 раз в год
	1 квартал
	ТСЖ

	13. Организационно- кадровая работа
	
	
	

	Работа с должниками (направление претензий, подача исковых заявлений в суд)
	постоянно
	ежемесячно
	СТЖ

	Общее собрание собственников и членов ТСЖ ( утверждение сметы, утверждение отчета правления)
	1 раз в год
	1-2 квартал
	ТСЖ

	Заседания правления ТСЖ
	по мере необходимости
	1 раз в квартал
	ТСЖ

	Работа по привлечению собственников в члены ТСЖ
	постоянно
	
	ТСЖ

	Обновление информационных материалов
	1 раз в год
	2 квартал
	ТСЖ


