## Лист1
Перечень и периодичность выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества многоквартирного дома №1 по ул. П. Словцова
№ п/п | Наименование работ и услуг | Стоимость работ на 1 м.кв. общей площади (руб.) | запланировано | исполнено всего | в расчете на месяц
1. Содержание |  | 14.33 |  | 118609.41
1.1.Техническое обслуживание конструктивных элементов жилых зданий, в том числе: |  |  |  | 0
1.1.1. Кровля и водосточные сиcтемы, балконные переходы |  | 0.11
| Очитска кровли от мусора, осмотр кровли | 0.55 | 11763 | 11763 | 2 раза в год
| Очистка кровли от мусора с прочисткой ливневой канализации | 0.055 |  | 455.235 | 1 раз в год
| Очистка кровли от снега | 0.12 |  | 993.24 | 1 раз в год
| Замена разбитых стекол | 0.05 |  | 413.85 | по мере необходимости
| Мелкий ремонт дверных заполнений | 0.05 |  | 413.85 | по мере необходимости
| Мелкий ремонт оконных заполнений | 0.05 |  | 413.85 | по мере необходимости
| Восстановление теплового контура перед отопительным сезоном (установка пружин, замена поврежденных дверных ручек и шпингалетов) | 0.05 |  | 413.85 | 1 раз в год
| Уборка балконных переходов от мусора | 0.05 |  | 413.85 | 2 раза в месяц
1.2. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем |  | 4.171 |  | 34523.367
1.2.1. Система холодного водоснабжения |  | 0.97 |  | 8028.69
| Осмотр системы водоснабжения здания | 0.09 |  | 744.93 | 2 раза в неделю
| Снятие показаний водосчетчика холодного водоснабжения | 0.09 |  | 744.93 | 12 раз в год
| Плановый осмотр и ревизия задвижек холодного водоснабжения | 0.09 |  | 744.93 | 1 раз в месяц
| Плановая ревизия вентилей холодного водоснабжения | 0.09 |  | 744.93 | 1 раз в год
| Устранение течей на трубопроводах холодного водоснабжения | 0.09 |  | 744.93 | по мере необходимости
| Уплотнение сгонов | 0.08 |  | 662.16 | по мере необходимости, но не менее 1 раз в год
| Отогрев трубопровода холодного водоснабжения | 0.09 |  | 744.93 | по мере необходимости
| Ремонт аварийных вентилей холодного водоснабжения, а также устранение мелких неисправностей системы водоснабжения | 0.09 |  | 744.93 | по мере необходимости
| Замена участков труб до 1 п. м. | 0.09 |  | 744.93 | по мере необходимости
| Опломбировка приборов учета холодного водоснабжения | 0.08 |  | 662.16 | по мере необходимости
| Покраска трубопроводов | 0.09 |  | 744.93 | по мере необходимости
1.2.2. Система горячего водоснабжения |  | 0.83 |  | 6869.91
| Плановая ревизия задвижек горячего водоснабжения | 0.09 |  | 744.93 | 1 раз в год
| Плановая ревизия вентилей горячего водоснабжения | 0.08 |  | 662.16 | 1 раз в год
| Смена сгонов, муфт и прочей арматуры горячего водоснабжения | 0.09 |  | 744.93 | по мере необходимости
| Ликвидация воздушных пробок в системе горячего водоснабжения | 0.09 |  | 744.93 | по мере необходимости
| Устранение течей на трубопроводах горячего водоснабжения | 0.08 |  | 662.16 | по мере необходимости
| Ремонт аварийных вентилей горячего водоснабжения, а также устранение мелких неисправностей водоснабжения | 0.08 |  | 662.16 | по мере необходимости
| Замена участков труб до 1 п. м. | 0.08 |  | 662.16 | по мере необходимости
| Восстановление изоляции | 0.08 |  | 662.16 | по мере необходимости
| Опломбировка приборов учета горячего водоснабжения | 0.08 |  | 662.16 | по мере необходимости
| Покраска трубопроводов | 0.08 |  | 662.16 | по мере необходимости
1.2.3. Канализация |  | 0.36 |  | 2979.72
| Осмотр системы канализации здания | 0.09 |  | 744.93 | 2 раза в неделю
| Отогрев канализации | 0.09 |  | 744.93 | по мере необходимости
| Устранение местных засоров канализации | 0.09 |  | 744.93 | по мере необходимости
| Устранение течей канализации | 0.09 |  | 744.93 | по мере необходимости, но не менее 1 раз в год
1.2.4. Центральное отопление (при наличии) |  | 1.091 |  | 9030.207
| Осмотр системы отопления здания | 0.08 |  | 662.16 | 2 раза в неделю
| Плановая ревизия задвижек отопления | 0.09 |  | 744.93 | 1 раз в год
| Гидравлические испытания тепловых пунктов и ИТП | 0.09 |  | 744.93 | 1 раз в год
| Плановая ревизия вентилей отопления | 0.09 |  | 744.93 | 1 раз в год
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | 0.09 |  | 744.93 | по мере необходимости
| Устранение течей на трубопроводах отопления | 0.09 |  | 744.93 | по мере необходимости
| Смена сгонов, муфт и прочей арматуры отопления | 0.09 |  | 744.93 | по мере необходимости
| Замена участков труб до 1 п. м. | 0.09 |  | 744.93 | по мере необходимости
| Промывка и опрессовка системы отопления | 0.201 |  | 1663.677 | 1 раз в год
| Контроль за параметрами ИТП | 0.09 |  | 744.93 | 1 раз в неделю
| Восстановление изоляции | 0.09 |  | 744.93 | по мере необходимости
1.2.5. Электрооборудование |  | 0.8 |  | 6621.6
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования | 0.08 |  | 662.16 | 1 раз в неделю
| Замена ламп внутреннего освещения | 0.08 |  | 662.16 | по мере необходимости
| Замена электроустановочных изделий (розеток, выключателей) | 0.08 |  | 662.16 | по мере необходимости
| Замена предохранителей | 0.08 |  | 662.16 | по мере необходимости
| Мелкий ремонт (замена) электропроводки | 0.08 |  | 662.16 | по мере необходимости
| Замена стенного или потолочного патрона | 0.08 |  | 662.16 | по мере необходимости
| Снятие показаний общедомовых счетчиков | 0.08 |  | 662.16 | 12 раз в год
| Снятие показаний поквартирно | 0.08 |  | 662.16 | 12 раз в год
| ППР поэтажных электрощитков | 0.08 |  | 662.16 | 1 раз в год
| Обслуживание уличного освещения | 0.08 |  | 662.16 | по мере необходимости
1.2.6. Вентиляция (при наличии) |  | 0.12 |  | 993.24
| Осмотр, проверка наличия тяги и прочистка вентиляционной системы | 0.12 |  | 993.24 | по мере необходимости
1.3. Осмотр и ремонт мусоропровода |  | 0.18 |  | 1489.86
1.3.1. | осмотр и ремонт мусоропровода | 0.09 |  | 744.93 | 1 раз в месяц (с ремонтом ковшей по необходимости)
1.3.2. | устранение засоров в мусоропроводе | 0.09 |  | 744.93 | по мере необходимости
1.4. Поквартирный планово-предупредительный ремонт |  | 0.13 |  | 1076.01 | 1 раз в год
1.5. Уборка лестниных клеток |  | 1.9 |  | 15726.3 | 5 раз в неделю по графику
1.6. Санитарное содержание придомовой территории |  | 1.957 |  | 16198.089
| Уборка придомовай территории | 1.707 |  | 14128.839 | 5 раз в неделю по графику
| Благоустройство территории (посадка цветов, покраска урн и т.д.) | 0.25 |  | 2069.25 | 1 раз в год
1.7. Транспортные расходы по достаке счетов-фактур от контрагентов и доставка показаний приборов учета в энергоснабжающие организации |  | 0.07 |  | 579.39 | 1 раз месяц
1.8.Управленческие услуги |  | 4.008 |  | 33174.216
1.9. Расходы по налогообложению |  | 1.314 |  | 10875.978
1.9.1. | По управленческим услугам | 0.81 |  | 6704.37 | 1 раз в месяц
1.9.2. | По УСН | 0.504 |  | 4171.608 | 1 раз в год
01.10. | Комиссия Банка, Платежки, по приему платежей от населения | 0.49 |  | 4055.73 | ежемесячно
| ИТОГО | 14.33 |  | 118609.41
Генеральный директор ООО УК "Авеню" _____________ / С.М. Стульцева