                                      План работ на 2013 год Алексеева 101
	№ п/п
	Наименование работ
	Дата проведения работ

	
	ППР этажных электрощитков
	апрель

	
	Уборка подвала к зиме
	август

	
	Паспорт подготовки к зиме
	август

	
	Дератизация подвального помещения
	май, октябрь

	
	Промывка системы отопления
	июнь

	
	Сдача промывки и опрессовки инспектору
	июнь

	
	Поверка и установка манометров
	май

	
	Установка счетчика холодной воды
	февраль

	
	ППР электрощитовой
	май

	
	Очистка козырьков подъездов от мусора
	май

	
	Скос травы
	июль

	
	Осмотр систем водоснабжения  и отопления здания
	еженедельно

	
	Плановая ревизия вентилей системы ХГВС и отопления
	по мере необх.

	
	Временная заделка свищей на трубопроводах
	по мере необх.

	
	Уплотнение сгонов, муфт и прочей арматуры
	по мере необх.


	
	Ремонт аварийных вентилей системы ХГВС и отопления
	по мере необх.

	
	Устранение мелких неисправностей системы ХГВС
	по мере необх.

	
	Ликвидация воздушных пробок в системе ХГВС и отопления
	по мере необх.

	
	Осмотр системы канализации здания
	еженедельно

	
	Устранение местных засоров канализации
	по мере необх.

	
	Регулировка ИТП
	август

	
	Осмотр линий электросетей, арматуры и электрооборудования
	еженедельно

	
	Замена ламп внутреннего освещения
	по мере необх.

	
	Мелкий ремонт электропроводки
	по мере необх.

	
	Осмотр и проверка тяги и прочистка вент. системы
	по мере необх.

	
	Монтаж отдельной линии электропроводки для насосов отопления
	февраль

	
	Промывка теплообменников
	июль

	
	Подсыпка гравия в подвалы 1 и 2 подъездов
	май


