План-перечень
мероприятий, по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов по  многоквартирным  жилым домам, обслуживаемым

ООО УК «Исток» по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского – 16Г, 18Г, 18А, 18Д
	N  
	Наименование  
мероприятия  
	Цель мероприятия    
	Применяемые    
технологии,    
оборудование и  
материалы     
	Возможные  
исполнители 
мероприятий 
	Источник    
финансиро-  
вания       
	Характер   
эксплуатации 
после     
реализации  
мероприятия  

	I. Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме           

	Система отопления                                           

	2.
	Промывка       
трубопроводов и 
стояков системы 
отопления      
	1) Рациональное        
использование тепловой 
энергии;               
2) Экономия потребления 
тепловой энергии в     
системе отопления      
	Промывочные       
машины и реагенты 
	ООО УК «Исток»
	плата за    
содержание и 
ремонт      
жилого      
помещения   
	Периодический 
осмотр, ремонт

	3.
	Замена ламп    
накаливания в  
местах общего  
пользования на 
энергоэффектив- 
ные лампы      
	1) Экономия            
электроэнергии;        
2) Улучшение качества  
освещения              
	Люминесцентные    
лампы,            
светодиодные      
лампы             
	ООО УК «Исток»
	плата за    
содержание  
и ремонт    
жилого      
помещения   
	Периодический 
осмотр,       
протирка      

	4.
	Заделка,       
уплотнение и   
утепление      
дверных блоков 
на входе в     
подъезды и     
обеспечение    
автоматического 
закрывания     
дверей         
	1) Снижение утечек     
тепла через двери      
подъездов;             
2) Рациональное        
использование тепловой 
энергии;               
3) Усиление            
безопасности жителей   
	Двери с           
теплоизоляцией,   
прокладки,        
полиуретановая    
пена,             
автоматические    
дверные доводчики 
и др.             
	ООО УК «Исток»
	плата за    
содержание  
и ремонт    
жилого      
помещения   
	Периодический 
осмотр, ремонт

	5.
	Установка            
заслонок       
в проемах      
подвальных     
помещений      
	1) Снижение утечек     
тепла через подвальные 
проемы;                
2) Рациональное        
использование тепловой 
энергии                
	Двери, дверки и   
заслонки с        
теплоизоляцией    
	ООО УК «Исток»
	плата за    
содержание  
и ремонт    
жилого      
помещения   
	Периодический 
осмотр, ремонт

	6.
	Установка      
дверей и       
заслонок в     
проемах        
чердачных      
помещений      
	1) Снижение утечек     
тепла через проемы     
чердаков;              
2) Рациональное        
использование тепловой 
энергии                
	Двери, дверки и   
заслонки с        
теплоизоляцией,   
воздушные         
заслонки          
	ООО УК «Исток»
	плата за    
содержание  
и ремонт    
жилого      
помещения   
	Периодический 
осмотр, ремонт

	7.
	Установка      
оборудования   
для            
автоматического 
освещения      
помещений в    
местах общего  
пользования    
	1) Автоматическое      
регулирование          
освещенности;          
2) Экономия            
электроэнергии         
	Датчики           
освещенности,     
датчики движения  
	ООО УК «Исток»
	плата за    
содержание  
и ремонт    
жилого      
помещения   
	Периодический 
осмотр,       
настройка,    
ремонт        

	8.
	Установка      
автоматических 
систем         
включения      
(выключения)   
внутридомового 
освещения,     
реагирующих на 
движение (звук)
	Экономия               
электроэнергии         
	Автоматические    
системы включения 
(выключения)      
внутридомового    
освещения,        
реагирующие на    
движение (звук)   
	ООО УК «Исток»
	плата за    
содержание  
и ремонт    
жилого      
помещения   
	Периодический 
осмотр,       
настройка,    
ремонт        

	9.
	Замена ламп    
накаливания на 
энергоэффектив- 
ные лампы      
	1) Экономия            
электроэнергии;        
2) Улучшение качества  
освещения              
	Люминесцентные    
лампы,            
светодиодные лампы
	ООО УК «Исток»
	плата по    
отдельному  
договору    
	Периодический 
осмотр, замена


 
                           Директор
                   ООО УК «Исток»                _____________________       А.Н. Козырь
