РАСШИФРОВКА
платы за содержание, текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и работы, услуги по управлению общим имуществом дома за 1 кв. м. на 2013 год.
(для кирпичного дома с ИТП)
	№ п/п
	Наименование работ и услуг
	Стои-
мость                                                                                                                                                                        руб. за 
1 кв. м. 
в месяц 
(с уче- том  НДС)  

	
	Раздел 1. Содержание и обслуживание общего имущества дома 
	

	1.
	Техническое обслуживание конструктивных элементов жилого здания  
	0.132

	1.1.
	Техническое обслуживание крыши и водосточной системы, удаление с крыш снега и наледи, очистка кровли козырьков над подъездами от мусора, грязи, листьев, других посторонних предметов, проверка крепления и укрепление водосточных труб, колен и воронок, промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др. (по мере необходимости)
	0.066

	1.2
	Техническое обслуживание оконных и дверных заполнений, проверка состояния продухов в цоколях зданий, проверка исправности слуховых окон, мелкий ремонт утепляющего покрытия чердачных перекрытий, установка пружин и доводчиков на входных дверях (по мере необходимости)
	0.066    

	2.
	Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования жилого здания
	2.623

	2.1
	Планово-предупредительные ремонты в жилых помещениях, устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения (смена прокладок в водопроводных соединениях, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, прочистка канализационной гребенки) 1 раз в год
	0.409

	2.2
	Содержание общедомовых систем отопления, водоотведения холодного и горячего водоснабжения, повысительных насосов, подготовка к устранению незначительных неисправностей (набивка сальников, мелкий ремонт при эксплуатации теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек), регулировка и испытание систем центрального отопления, промывка и опрессовка системы центрального отопления (по сезонной необходимости) 
	1.961


	2.3
	Техническое обслуживание электрических устройств мест общего пользования, устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших лампочек на посадочных площадках лифтов, над входами в подъезд, смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки) /по мере необходимости/, замеры сопротивления изоляции проводов, осмотр линий электрических сетей, арматуры и оборудования /1 раз в год/
	0.186


	2.4
	Планово-предупредительные ремонты поэтажных щитков и вводных электрощитов /1раз в год/ 
	0.067

	3
	Содержание придомовой территории, в том числе: уборка придомовой территории ежедневно, оборудование цветочных клумб, посадка цветов,  замена погибших саженцев кустарников, деревьев 
	2.262

	4
	Содержание лестничных клеток /согласно графику/
	1.708

	5
	Дератизация и дезинсекция подвалов и чердаков
	0.267

	6
	Содержание и обслуживание индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и узлов учета коммунальных ресурсов, элеваторных узлов /ежедневно/
	0.353

	
	Всего содержание
	7,345

	
	Раздел 2. Текущий ремонт
	

	1
	Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы /фундаменты/ 
	0.049

	2
	Мелкий ремонт фасада дома, заделка и восстановление архитектурных элементов.
	0.205

	3
	Частичная смена отдельных элементов, заделка межпанельных швов и трещин, укрепление перекрытий  
	0.129

	4
	Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, частичное устранение неисправностей кровель, водосточных труб, гидроизоляция, утепление и вентиляция /крыши/   
	0.634

	5
	Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений /оконные и дверные заполнения/ 
	0.077

	6
	Восстановление или замена отдельных участков и элементов /лестничные марши, балконы, крыльца, зонты-козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей/ 
	0.047

	7
	Замена, восстановление отдельных участков /полы/
	0.021

	8
	Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками /подъезды, лестничные клетки, технические помещения (машинные отделения и лифтовые, электрощитовые, санитарно-технические, другие помещения общего пользования)
	1.781

	9
	Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем вентиляции, центрального отопления (за исключением установки и замены обогревающих элементов коллективных (общедомовых) приборов  учета тепловой энергии, теплообменников   
	1.730

	10
	Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей и частей элементов (за исключением установки и замены коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды) /внутридомовая система ХВС и водоотведения, ГВС/, в том числе:  
	0.374

	10.1
	система горячего водоснабжения
	0.150

	10.2
	система  холодного водоснабжения  
	0.150

	10.3
	система водоотведения (в том числе септика) 
	0.074

	11
	Установка, замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы электроснабжения (за исключением установки и замены коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии) /внутридомовая система электроснабжения до индивидуальных общих (квартирных) приборов учета электрической энергии/
	0.712

	12
	Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, дорожек, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха /придомовая территория/
	0.355

	13
	Ремонт и замена мусорных контейнеров /придомовая территория/
	0.034

	14
	Аварийно-техническое обслуживание
	0.747

	
	Всего текущий ремонт
	6,893

	
	Раздел 3. Услуги и работы по управлению общим имуществом многоквартирного дома 
	

	1
	Перечень работ и услуг по управлению общим имуществом многоквартирного дома: ведение и хранение технической документации по многоквартирному дому, заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями и обеспечение своевременной оплаты поданного в дом коммунального ресурса, заключение договоров на вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, услуги по санитарной обработке мест общего пользования (дезинфекция, дезинсекция, дератизация) и обеспечение своевременной оплаты оказанных услуг, заключение договоров на оказание вспомогательных услуг собственникам помещений иными организациями (охрана, антенны, проведение праздничных дней, страхование и др.) обеспечение своевременной оплаты оказанных услуг, контроль за выполнением условий договоров, организация и осуществление технического обслуживания общего имущества дома (организация и проведение текущего ремонта общего имущества дома по решению собственников помещений дома или в соответствии с нормативными сроками, прием на работу и увольнение с работы обслуживающего персонала, разработка инструкций, обучение и повышение квалификации обслуживающего персонала, приобретение запасных частей и необходимого оборудования, канцтоваров, накопление и распределение ресурсов для исполнения запланированных мероприятий, осуществление взаимосвязи с органами местного самоуправления, пенсионным фондом, управлением социальной защиты населения, инспектирующими  организациями, обеспечение статистической отчетности, участие в судебных процессах по защите прав и интересов собственников помещений, начисление и сбор платы за содержание и ремонт  общего имущества, распечатка и доставка пользователям помещениями квитанций, взыскание задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, проведение текущей сверки расчетов, прием пользователей помещениями дома, членов их семей и других граждан по вопросам пользования помещениями дома, общим имуществом дома и иным вопросам, оплата консультационных услуг и услуг банка, служебные разъезды, оплата налогов.       
	1.892

	
	ВСЕГО:
	16,13


